宁夏宁东泰畅水务有限责任公司2026年度

仪器仪表及安全阀检定校验服务采购

比

选

文

件

宁夏宁东开发投资有限公司

2026年2月4日

宁夏宁东泰畅水务有限责任公司2026年度

仪器仪表及安全阀检定校验服务采购

我公司决定通过公开比选方式，选择一家资质齐全、专业高效的计量检测单位，负责公司运营管理的各水厂2026年度仪器仪表及安全阀的检定、校准与校验服务，具体要求如下。

一、基本情况

- 项目名称：宁夏宁东泰畅水务有限责任公司2026年仪器仪表及安全阀检定校验服务采购

- 比选单位：宁夏宁东开发投资有限公司

- 采购单位：宁夏宁东泰畅水务有限责任公司

- 项目内容：开展宁夏宁东泰畅水务有限责任公司管理运营的宁东基地新材料中水厂、宁东基地南湖中水厂和宁东基地煤化工中水厂2026年度仪器仪表及安全阀的检定、校准与校验服务，具体清单详见附件。

- 服务地点：宁夏宁东泰畅水务有限责任公司新材料中水厂、南湖中水厂、煤化工中水厂。

- 服务期：自合同签订之日起一年。

二、参选单位资格要求

- （一）参选单位须具有独立法人资格，具备有效的营业执照，且营业执照的经营范围包含检验检测、计量技术等服务内容。

- （二）参选单位为法定计量检定机构，并具有《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）》以及《计量授权证书》（参选单位检定校准能力范围须能覆盖本次检定校验清单内容）。

- （三）若参选单位对个别设备不具备检定校准能力，须承诺由参选单位负责外送专业计量检验检测机构完成检定校验。

（四）公开比选当日，通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询参选单位为失信被执行人，限制其参与公开比选；通过“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn）网站查询参选单位有行贿犯罪记录的，限制其参与公开比选；

- （五）本项目不接受联合体参选。

三、有关证明文件

- 参选单位必须出具下列资质证明文件：

- （一）企业营业执照（原件或复印件加盖公章）。

- （二）《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）》及《计量授权证书》复印件（加盖公章）。

- （三）如参与比选的代表不是法定代表人，须持有加盖公司公章及法定代表人签字的《授权委托书》原件。

- （四）参选单位法定代表人身份证和委托代表人身份证复印件（加盖公章），委托代表人身份证原件现场备查。

- （五）报价函（格式见附件）。

- （六）业绩证明文件（合同复印件）。

四、参选文件的递交

（一）文件递交截止时间：2026年2月13日上午10:00。

（二）逾期送达或者不按照要求递交文件的，视为无效参选。

五、参选须知

（一）适用范围

- 本比选文件仅适用于宁夏宁东泰畅水务有限责任公司2026年度仪器仪表及安全阀检定校验服务采购项目比选。

# （二）评选时间和地点

2026年2月13日10:00召开公开比选会议，会议地点为宁东基地企业总部大楼A座8楼讨论室。

（三）比选领导小组组成

- 由宁夏宁东开发投资有限公司采购领导小组和采购监督领导小组成员组成。

- （四）递交参选文件的地点和联系人

宁东基地企业总部大楼A座8楼讨论室。

联系人：梁先生，联系电话：17620011555

（五）有关要求

- 1.参选文件必须按要求用中文编写，所有报价及参选文件中所出现的币种均为人民币。

- 2.参选单位应仔细阅读此比选文件的所有内容，并保证所提供的资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为，将取消其参加比选或成交资格。

- （六）比选办法：综合评分法。

- （七）比选控制价：254111元。

- （八）参选报价有效期

- 1.报价有效期：自参选文件递交之日起30个日历天。

2.在特殊情况下参选单位于原报价有效期截止之前，可以书面形式（如信件、传真或电报等）向比选单位提出延长报价有效期的要求。

- （九）参选文件规范

1.参选单位应按照比选文件的要求准备参选文件1式2份，其中正本1份、副本1份，封面上标注“正本”“副本”字样。

2.参选文件均需打印胶装，由参选单位的法定代表人或其授权委托代理人签字并盖单位公章和骑缝章。

3.参选文件必须采用A4纸打印，墨迹清晰，无涂抹，外观整洁，大标题采用三号字，小标题及正文采用四号字。

（十）参选文件的密封和递交

参选单位应将其参选文件进行密封，在封面及密封袋上注明参选项目名称和参选单位的名称、地址，并加盖单位公章和密封章。

如果参选文件未按上述要求进行密封和标注，将视为无效参选文件。

各参选单位代表人必须在规定时间内递交参选文件至规定地点，否则视为无效参选。

（十一）本次比选项目不接受联合体参选，不接受以个人名义参选。

六、比选程序

（一）主持人宣布公开比选会议议程。

（二）介绍公开比选项目情况并宣读参选人名单。

（三）宣读公开比选纪律和注意事项。

（四）宣读评审委员会成员名单。

（五）主持人向评审委员会依次进行参选单位的报价宣读。

（六）评审委员会按照公开比选文件中的资格要求进行资格审查。

（七）评审委员会按照比选办法、比选文件评选。

（八）评审委员会推荐排名前三名的中选候选人。

七、评标纪律和注意事项

（一）评审委员会在评审过程中必须全部保密，任何人不得以任何形式透露给参选单位或与参选单位有关的单位或个人。

（二）参选单位不得以任何形式对评审委员会成员实施影响评审结果的行为，否则将取消其参与资格。

（三）在评审过程中，参选单位必须对评审委员会提出的公开比选相关问题进行澄清或说明。

（四）评审委员会可根据需要对参选单位进行实地考察。

（五）本次公开比选不设任何参选补偿，由此发生的所有费用均由参选单位自行承担。

- 附件：1.2026年仪器仪表及安全阀检定校验清单

- 2.参选文件格式

- 3.评分细则

宁夏宁东开发投资有限公司

2026年2月4日

附件1：

宁东泰畅水务有限责任公司2026年

仪器仪表及安全阀检定校验清单

| 一、压力表及压力变送器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 检定次数 | 备注 |
| 1 | 压力表 | ≤2.5MPa | 块 | 211 | 342 | 特种设备131块 |
| 2 | 压力变送器 | ≤2.5MPa | 台 | 9 | 9 |  |
| 3 | 差压变送器 | ≤100kPa | 台 | 5 | 5 |  |
| 二、温度变送器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 检定次数 | 备注 |
| 1 | 温度变送器 | BOS-T208-X | 个 | 5 | 5 |  |
| 三、流量计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 仪表类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 调节池出水至高效池流量计 | 测量范围0-2000m3/h；分体式；DN700，精度：0.5%，氯丁橡胶衬里，不锈钢电极，压力等级：1.0MPa，AC220V供电，4~20mA输出，本体：碳钢，衬里：衬氯丁橡胶，电极：316L | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 2 | 110回用水池外送201普通回用水池流量计 | 测量范围0-1500m3/h，分体式；DN450，精度：0.5%，氯丁橡胶衬里，不锈钢电极，压力等级：1.0MPa，AC220V供电，4~20mA输出，本体：碳钢，衬里：衬氯丁橡胶，电极：316L | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 3 | 110回用水池外送210综合回用水池流量计 | 测量范围0-1000m3/h，分体式；DN400，精度：0.5%，氯丁橡胶衬里，不锈钢电极，压力等级：1.0MPa，AC220V供电，4~20mA输出，本体：碳钢，衬里：衬氯丁橡胶，电极：316L | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 4 | 事故池出水电磁流量计 | DN350,PN1.0MPa, 量程 0~800m3/h,AC220V供电, 4~20mA 输出,法兰式,一体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 5 | 114污泥脱水车间蒸汽母管流量计 | DN150，测量范围0-10t/h，精度等级1.0，压力1.6MPa，温度300摄氏度 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 6 | 换热站蒸汽流量计 | DN100，压力1.6MPa，精度1.5级，量程0-12T/h，温度250℃ | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 7 | 计量室蒸汽流量计 | DN200，精度1.0级 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 8 | 201事故池浓水回水流量计 | DN300,量程0-150m3/h，分体式，精度等级0.5，PTFE衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 9 | 202RO淡水冲洗水流量计 | DN150,量程0-300m3/h，分体式，精度等级0.5，聚氨酯衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 10 | 203进水（调节池出水）流量计 | DN500,量程0-600m3/h，分体式，精度等级0.5，PTFE衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 11 | 203剩余污泥外排管线流量计 | DN150,量程0-150m3/h，分体式，精度等级0.5，PTFE衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 12 | 普通回用水池进水流量计 | 量程0-1500m3/h；DN450 PN10 ；输出：4~20mA，，MODBUS RS-485，电源：AC220V，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 13 | 高盐废水进水流量计 | 量程0-500m3/h；DN150 PN10；输出：4~20mA，，MODBUS RS-485，电源：AC220V，分体式 | 电磁 | 台 | 2 |  |
| 14 | 普通回用水进水流量计 | 量程0-1000m3/h；DN400 PN10；输出：4~20mA，MODBUS RS-485，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 15 | 盐进料管道流量计 | 量程0-30m3/h，一体式法兰安装，管道口径：DN65，PN10，输出：4-20mA，带LCD，220VAC，四线制 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 16 | 生蒸汽进盐一效管道流量计 | 量程0-4000kg/h，一体式对夹式安装，管道口径：DN200，PN16，输出：4-20mA，带LCD，24VDC，二线制 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 17 | 盐浆至盐增稠器管道流量计 | 量程0-6m3/h，一体式法兰安装，管道口径：DN32，PN10，输出：4-20mA，带LCD，220VAC，四线制 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 18 | 硝进料管道流量计 | 量程0-30m3/h，一体式法兰安装，管道口径：DN65，PN10，输出：4-20mA，带LCD，220VAC，四线制 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 19 | 硝补汽管道蒸汽流量计 | 量程0-1000kg/h，一体式对夹式安装，管道口径：DN150，PN16，输出：4-20mA，带LCD，24VDC，二线制 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 20 | 硝一效加热器蒸汽进汽流量计 | 量程0-5000kg/h，一体式对夹式安装，管道口径：DN200，PN16，输出：4-20mA，带LCD，24VDC，二线制 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 21 | 混盐一效加热器蒸汽进汽流量计 | 量程0-2500kg/h，一体式对夹式安装，管道口径：DN125，PN16，输出：4-20mA，带LCD，24VDC，二线制 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 22 | 混盐母液至杂盐进料桶管道流量计 | 量程0-4m3/h，一体式法兰安装，管道口径：DN25，PN10，输出：4-20mA，带LCD，220VAC，四线制 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 23 | 209蒸汽进汽总管流量计 | 量程0-20000kg/h，一体式对夹式安装，管道口径：DN200，PN25，输出：4-20mA，带LCD，24VDC，二线制 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 24 | 杂盐蒸汽流量计 | DN65,量程0.5-3t/h，分体式，带一体化温度和压力补偿，精度等级1.0 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 25 | 干燥床热鼓风蒸汽流量计 | DN50,量程0.3-2t/h，分体式，带一体化温度和压力补偿，精度等级1.0 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 26 | 盐干燥废气湿式除尘管线流量计 | DN25,量程0.5-5m3/h，分体式，精度等级0.5，聚氨酯衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 27 | 硝干燥废气湿式除尘管线流量计 | DN25,量程0.5-5m3/h，分体式，精度等级0.5，聚氨酯衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 28 | 杂盐干燥废气湿式除尘管线流量计 | DN25,量程0.5-5m3/h，分体式，精度等级0.5，聚氨酯衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 29 | 循环水管道流量计 | DN400,量程700-900m3/h，分体式，精度等级0.5，硬橡胶衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 30 | 高盐厂区高品质回用水管线流量计 | DN80,量程0-150m3/h，分体式，精度等级0.5，聚氨酯衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 31 | 回用水至高盐厂区回用水管线流量计 | DN200,量程0-350m3/h，分体式，精度等级0.5，聚氨酯衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 32 | 回用水至工业污水厂区管线流量计 | DN200,量程0-150m3/h，分体式，精度等级0.5，聚氨酯衬里 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 33 | 产水回用水泵出水流量计 | 量程：0-2000m3/h；管道接口：法兰连接，PN10 DN600；输出：4~20mA，MODBUS RS-485，电源：AC220V，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 34 | 鸳鸯湖污水厂二期回用中水流量计 | 量程：0-1000m3/h；管道接口：法兰连接，PN10 DN350；输出：4~20mA，MODBUS RS-485，电源：AC220V，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 35 | 泰华公司回用中水流量计 | 量程：0-1000m3/h；管道接口：法兰连接，PN10 DN350；输出：4~20mA，MODBUS RS-485，电源：AC220V，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 36 | 外供中水总流量计 | DN600，输出：4~20mA，MODBUS RS-485，分体式 | 超声波 | 台 | 1 |  |
| 37 | 再生水泵出水流量计 | 量程：0-60m3/h；管道接口：法兰连接，DN80；输出：4~20mA，电源：AC220V，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 38 | 树脂冲洗水泵出水流量计 | 量程：0-160m3/h；管道接口：法兰连接，DN125；输出：4~20mA，电源：AC220V，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 39 | 膜冲洗水泵出水流量计 | 量程：0-500m3/h；管道接口：法兰连接，DN200；输出：4~20mA，电源：AC220V，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 40 | 计量室蒸汽总管流量计 | DN350，差压变送器量程0-20.658kPa，流量上限55t/h | 孔板 | 台 | 1 |  |
| 41 | 换热站蒸汽流量计 | DN100，压力1.6MPa，精度1.0级，量程0-10T/h，温度300℃ | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 42 | 中水管网用户流量计 | DN300，分体式，精度等级0.5，输出：4~20mA，MODBUS RS-485，电源：AC220V | 电磁 | 台 | 12 |  |
| 43 | 中水管网用户流量计 | DN200，分体式，精度等级0.5，输出：4~20mA，MODBUS RS-485，电源：AC220V | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 44 | 天然气涡轮流量计 | DN80 | 涡轮 | 台 | 2 |  |
| 45 | 银星电厂供水流量计 | SITRANS F M MAG 5100W DN500 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 46 | 方家庄电厂供水流量计 | SITRANS F M MAG 5100W DN450 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 47 | 国华电厂供水流量计 | SITRANS F M MAG 5100W DN450 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 48 | 1#格栅间进水流量计 | SITRANS F M MAG 5100W DN700 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 49 | 2#格栅间进水流量计 | SITRANS F M MAG 5100W DN700 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 50 | V滤反冲洗水总管流量计 | SITRANS F M MAG 5100W DN400 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 51 | 污泥泵出口总管流量计 | SITRANS F M MAG 5100W DN250 | 电磁 | 台 | 2 |  |
| 52 | 消防水泵出水干管流量计 | SITRANS F M MAG 5100W DN200 | 电磁 | 台 | 2 |  |
| 53 | R0冲洗流量计 | PROMAG 10L DN250 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 54 | R0清洗流量计 | PROMAG 10L DN250 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 55 | 晓星普通污水流量计 | DN200,0~565.5m3/h,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 56 | 和宁普通污水流量计 | DN225,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 57 | 园区主管污水流量计 | DN350,0~1000m3/h,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 58 | 临河普通污水流量计 | DN300,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 59 | 兴蓉普通污水流量计 | DN250,0~350m3/h,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 60 | 临河/兴蓉普通污水流量计 | DN300,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 61 | 宝丰绿化出水流量计 | DN225,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 62 | 和宁高盐废水流量计 | DN225法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 63 | 晓星高盐废水流量计 | DN300,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 64 | 西北生物高盐废水流量计 | DN225,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 65 | 预留1#高盐废水流量计 | DN300,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出 IP65 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 66 | 预留2#高盐废水流量计 | DN225,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 67 | 宝丰能源供水管出口流量计 | DN250,0~350m3/h,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通，分体式 IP65 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 68 | 平安大道供水管出口流量计 | DN500,0~1000m3/h,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 69 | 1#西北生物出水流量计 | DN225,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 70 | 2#西北生物出水流量计 | DN225,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 71 | 中水回用电磁流量计 | DN250,0~250m3/h,法兰安装,SS316不锈钢电极,聚四氟乙烯衬里,AC220V,RS485通信,4~20mA输出，分体式 | 电磁 | 台 | 1 |  |
| 72 | 厂蒸汽主管流量计 | F 200, 7F2C2H, DN200 8" | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 73 | 厂蒸汽支管流量计 | F 200, 7F2C1H, DN100 4" | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 74 | 115蒸汽流量计 | 涡街流量计，0-30t/h；DN350 PN16；输出：4~20mA，二线制，一体式 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 75 | 116蒸汽流量计 | 涡街流量计，0-800kg/h；DN100 PN16；输出：4~20mA，二线制，一体式 | 涡街 | 台 | 1 |  |
| 76 | 天然气涡轮流量计 | LWC-50Z-G40,DN50 | 涡轮 | 台 | 2 |  |
| 四、气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 臭氧泄漏浓度检测仪 |  |  | 台 | 9 |  |
| 2 | 氧气泄漏浓度检测仪 |  |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 可燃气体泄漏报警仪 |  |  | 台 | 11 |  |
| 4 | 有毒有害气体浓度检测仪 |  |  | 台 | 177 | H2S、NH3、CH4等 |
| 五、安全阀 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 检定次数 | 备注 |
| 1 | 安全阀 |  | 个 | 109 | 109 | 检定 |
| 六、其他仪器及设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 检定次数 | 备注 |
| 1 | 四合一气体检测仪 | 日本理研GX-2012 | 台 | 8 | 8 | 检定 |
| 2 | 正压式空气呼吸器 | 德尔格PSS3600 | 具 | 8 | 8 | 检定 |
| 3 | 粉尘浓度探测报警仪 | YRF100A | 台 | 9 | 9 |  |

附件2：

正本/副本

宁夏宁东泰畅水务有限责任公司2026年度仪器仪表及安全阀检定校验服务采购项目

参选文件（格式）

参选单位：                        （盖章）

地址：

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字）

日期：________年________月________日

目 录

（本目录为格式，要求参选单位在参选文件中标注各项页码）

一、报价函

二、授权委托书

三、法定代表人及授权委托代理人身份证明

四、企业营业执照与相关资质证明文件（盖公章，原件备查）

五、业绩证明文件

六、“信用中国”和“中国裁判文书网”查询记录

七、其他材料

- 报价函

宁夏宁东开发投资有限公司：

一、我方全面研究了贵司发布的比选文件，决定参加贵司组织的宁东泰畅水务有限责任公司2026年度仪器仪表及安全阀检定校验服务采购比选。我方授权________（姓名、职务）代表我方________（参选单位名称）全权处理本项目比选的相关事宜。

二、我公司愿以人民币（含税）总价大写：____________________ 元整（小写：¥________ 元）的价格，承担宁东泰畅水务有限责任公司2026年度仪器仪表及安全阀检定校验服务工作。

三、如我方中选，我方将严格履行协议书、合同及比选文件规定的责任和义务。

四、我方为本项目提交的参选文件（含参选报价）一式2份，其中正本1份，副本1份。

五、我方愿意提供贵司可能另外要求的与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、完整的。若比选过程中查有虚假，同意作无效参选文件处理，若中选之后查有虚假，同意被废除参选资格。

参选单位（盖章）：

法定代表人或参选授权代理人（签字）：

通讯地址：                  联系电话：

开户银行：                  账  号：

参选日期：

- 二、授权委托书

宁夏宁东开发投资有限公司：

本人系（参选单位名称）的法定代表人，现委托我公司XXX（其在本公司的职务是：XXX，联系电话：XXXXXXXXXXX，手机：XXXXXXXXXXX，传真：XXX，身份证号：XXXXXXXXXXX）为我公司代理人，代表我公司全权处理宁东泰畅水务有限责任公司2026年度仪器仪表及安全阀检定校验服务采购比选的一切事项及合同签订、履行等事宜。

本委托书有效期：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

身份证号码：

授权代理人签字：

身份证号码：

日 期：     年    月   日

- 三、法定代表人及授权委托代理人身份证明

（法定代表人和授权委托代理人身份证正反面复印件并加盖公章）

- 四、企业营业执照与相关资质证明文件

（企业营业执照复印件并加盖公章）

1.企业法人营业执照（企业营业执照复印件并加盖公章）。

2.《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）》。

3.《计量授权证书》 或政府计量行政部门颁发的法定计量检定机构授权证书，其授权范围须能覆盖本项目主要检定/校准项目。

4.若对部分设备无检定/校准能力，须提供委托外送合作机构的资质文件及合作承诺说明。

5.其他能证明企业技术实力、专业能力的资质证书或证明材料。

- 五、业绩证明文件

- （附合同复印件）

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 服务单位 | 服务内容简述 （如压力表检定、安全阀校验等） | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

- 六、“信用中国”和“中国裁判文书网”查询记录

- 七、质量管理与保证措施文件

（请在此部分详细阐述并附相关证明，可包括但不限于：）

1.质量管理体系认证情况（如ISO/IEC 17025）及证书复印件。

2.检定/校准过程的质控流程说明（溯源管理、设备管理、人员资质、环境控制等）。

3.证书/报告出具的质量承诺与样本。

4.客户投诉处理与质量改进流程。

5.近年内审、管理评审或外部审核的相关记录摘要。

- 八、服务方案

（请在此部分详细阐述服务方案应结合项目实际，包括但不限于：）

1.服务组织架构与人员配备。

2.服务实施流程与工作计划。

3.响应与交付时间承诺。

4.现场服务保障措施。

5.应急预案。

6.拟提供的增值服务。

7.售后服务承诺。

- 九、其他材料

附件3：

评分细则

| 序号 | 评分要素 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选报价 | 30分 | 1.有效报价范围：低于比选控制价。 2.评审基准价：所有有效报价的算术平均值作为评审基准价。 3.参选报价等于评审基准价时得30分;参选报价每低于评审基准价1%,扣0.5分；参选报价每高于评审基准价1%,扣1分；扣完为止。 4.参选报价与评审基准价偏差率不足1%的,按1%标准扣分。 |
| 2 | 类似业绩 | 20分 | - 1.参选人需提供2023年2月1日至比选截止日类似项目业绩，每提供一份得5分，最高得20分。未提供的不得分。注：提供合同或中标通知书并加盖供应商公章，以签订时间为准，且业绩主要内容、标的清晰可见。 2.参选单位需提供以上类似业绩中标通知书或合同复印件，现场核查原件后退回。 |
| 3 | 质量管理与保证措施 | 30分 | - 具备完善的质量管理体系（如通过ISO/IEC 17025认证），提供有效的体系文件与认证证书。拥有完备的校准/检定流程文件，包括溯源链管理、设备期间核查、人员持证上岗、环境控制等。提供近一年内的内部审核、管理评审记录及无重大不符合项的第三方审计报告。承诺出具符合国家规范的检定/校准证书，证书信息完整、可追溯，且提供电子化证书管理服务。 拥有健全的客户投诉处理与纠正预防措施流程，响应及时。得30分。 - 有基本的质量管理制度和流程文件，能描述主要质量控制环节。具备关键设备的溯源能力和人员培训记录，但体系文件可能不够完整。能提供有效的检定/校准证书，但证书形式或管理较为常规。有客户服务与投诉处理机制，响应较为及时。得20分。 - 质量管理制度不健全，缺乏书面化流程文件。溯源能力不清晰，人员资质或设备管理记录不全。证书出具不规范或信息不全，无法保证结果有效性。无明确的服务与投诉处理机制。得10分。 |
| 4 | 服务承诺 | 20分 | - 服务方案内容全面、针对性强，详细阐述服务流程、响应机制、人员配置、设备保障、应急预案等。承诺提供现场检定/校准服务，响应时间快，服务周期合理。提供增值服务。有明确的服务质量承诺和违约处理机制。得20分. - 服务方案内容较为全面，基本覆盖主要服务环节。响应时间和服务周期基本满足要求，但无特别优势。有一定的增值服务内容。得14分。 - 服务方案内容简单、泛泛而谈，缺乏针对性和可操作性。响应时间慢，服务周期不合理。无增值服务内容或承诺。得7分。 |