排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	12

三、水污染物排放	13

（一）排放口	13

（二）排放许可限值	14

四、噪声排放信息	18

五、固体废物排放信息	19

六、环境管理要求	20

（一）自行监测	20

（二）环境管理台账记录	43

（三）执行（守法）报告	44

（四）信息公开	45

（五）其他控制及管理要求	45

七、其他许可内容	46

第二册	47

八、排污单位登记信息	48

（一）水处理行业生产线信息	48

（二）污水厂进水信息	51

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	53

（四）排污权使用和交易信息	61

九、附图和附件	62

附录1	66

排污许可证

副本

第一册

证书编号：9164120008352612XF001V

单位名称：宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司临河综合工业园区A区污水处理及中水回用厂

注册地址：宁东能源化工基地临河工业园区A区

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：宁东能源化工基地临河工业园区A区

统一社会信用代码：9164120008352612XF

法定代表人（主要负责人）：余春江

技术负责人：黎少峰

固定电话：09518632456  移动电话：18695553579

有效期限：自2019年07月01日起至2022年06月30日止

发证机关：（公章）宁东化工基地环境保护局

发证日期：2019年06月29日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司临河综合工业园区A区污水处理及中水回用厂 | 注册地址 |  | 宁东能源化工基地临河工业园区A区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商名称; 宁夏高能时代环境技术有限公司; 污水处理厂名称; 宁东能源化工基地临河综合工业园区A区污水处理及中水回用厂. |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁东能源化工基地临河工业园区A区 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 投产日期 |  | 2016-06-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 31′ 53.18″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 14′ 38.38″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 9164120008352612XF |
| 技术负责人 | 黎少峰 | 联系电话 |  | 18695553579 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地 |
| 污水处理厂类型; 工业废水集中处理厂; 是否属于工业园区配套污水处理设施; 是. |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）,甲烷） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总磷（以P计）,pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,石油类,阴离子表面活性剂） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 城市污水再生利用城市杂用水水质GB/T18920-2002,城市污水再生利用 工业用水水质GB/T 19923-2005 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 排气筒; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 106°31′55.31″; 38°14′32.78″; 15; 0.2; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 排气筒; 氨（氨气）; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 排气筒; 硫化氢; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 排气筒; 臭气浓度; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

无

一般排放口备注信息

无

全厂有组织排放总计备注信息

无

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 甲烷; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1无量纲; /; /; /; /; /; /无量纲. 4; 厂界; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0001; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; MF0002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; MF0002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0001; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; MF0001; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 甲烷; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. 5; 臭气浓度; /; /; /; /; /. 6; 硫化氢; /; /; /; /; /. 7; 氨（氨气）; /; /; /; /; /. 8; 甲烷; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

一般排口不许可排放量

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 回用总排口; 106°31′46.99″; 38°14′36.89″; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; /. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 色度; /; /; /; /; /. 总汞; /; /; /; /; /. 总镉; /; /; /; /; /. 总铬; /; /; /; /; /. 总砷; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 动植物油; /; /; /; /; /. 六价铬; /; /; /; /; /. 粪大肠菌群; /; /; /; /; /. 阴离子表面活性剂; /; /; /; /; /. 烷基汞; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 回用总排口; 化学需氧量; 60mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 回用总排口; pH值; 6-9mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 回用总排口; 浑浊度; 5mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 回用总排口; 总磷（以P计）; 1mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 回用总排口; 五日生化需氧量; 10mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 回用总排口; 石油类; 1mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW001; 回用总排口; 阴离子表面活性剂; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW001; 回用总排口; 色度; 30mg/L; /; /; /; /; /. 9; DW001; 回用总排口; 氨氮（NH3-N）; 10mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW001; 回用总排口; 总硬度; 450mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 色度; /; /; /; /; /. 总汞; /; /; /; /; /. 总镉; /; /; /; /; /. 总铬; /; /; /; /; /. 总砷; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 动植物油; /; /; /; /; /. 六价铬; /; /; /; /; /. 粪大肠菌群; /; /; /; /; /. 阴离子表面活性剂; /; /; /; /; /. 烷基汞; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 色度; /; /; /; /; /. 总汞; /; /; /; /; /. 总镉; /; /; /; /; /. 总铬; /; /; /; /; /. 总砷; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. 石油类; /; /; /; /; /. 动植物油; /; /; /; /; /. 六价铬; /; /; /; /; /. 粪大肠菌群; /; /; /; /; /. 阴离子表面活性剂; /; /; /; /; /. 烷基汞; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

不外排，不设排口

一般排放口备注信息

不外排，不设排口

全厂排放口备注信息

不外排，不设排口

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 |  | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） |  | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） |  | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） |  | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; SCX002; 污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 脱水污泥; 2299.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 2299.5; 0; 渣场填埋. |
| 固体废物排放信息补充表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废弃物名称 |  |  | 自行处置量（t/a） |  |  | 委托处置量（t/a） |  |  | 外委处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位经营许可证编号 |  |  |
| 1; 污泥; 0; 2299.5; 宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司; /; /. |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 排气筒; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 2; 废气; DA001; 排气筒; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 硫化氢; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 3; 废气; DA001; 排气筒; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993. 4; 废气; 厂界; 臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）; 氨（氨气）; 手工; 连续采样; 1次/半年; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 5; 废气; 厂界; 臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）; 臭气浓度; 手工; 连续采样; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 6; 废气; 厂界; 甲烷; 甲烷; 手工; 非连续采样 多个; 1次/年; /. 7; 废气; 厂界; 臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）; 硫化氢; 手工; 连续采样; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 8; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 总铬; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/月; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 9; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 烷基汞; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/季; 气相色谱法. 10; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 石油类; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. 11; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 动植物油; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 12; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 总铅; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/月; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 13; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 阴离子表面活性剂; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/季; /. 14; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 总镉; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/月; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 15; 废水; DW001; 回用总排口; 水温; 水温; 自动; 是; 流量计; 出水在线监测间; 是. 16; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 六价铬; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/月; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 17; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 总硬度; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/季; /. 18; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 总汞; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/月; 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007. 19; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 粪大肠菌群; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/季; 多管发酵法. 20; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 化学需氧量; 自动; 是; cod检测仪; 出水在线监测间; 是. 21; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; pH值; 自动; 是; ph检测仪; 出水在线监测间; 是. 22; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮监测仪; 出水在线监测间; 是. 23; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 总磷（以P计）; 自动; 是; 总氮总磷一体机; 出水在线监测间; 是. 24; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 色度; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/月; 水质 色度的测定GB 11903-89. 25; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 总砷; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/月; 原子荧光法. 26; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/月; 水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002. 27; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,浑浊度,总硬度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类; 浑浊度; 手工; 瞬时采样 多个瞬时样; 1次/季; /. 28; 废水; DW001; 回用总排口; pH值,色度,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,流量,石油类,动植物油; 流量; 自动; 是; 流量计; 出水在线监测间; 是. |

监测质量保证与质量控制要求:

监测严格按照标准操作进行

监测数据记录、整理、存档要求:

监测数据按照规范要求填写、整理存档三年

表12 进水自行监测信息表

| 序号 | 污染源类别 | 进水口编号 | 进水口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; 废水总进口; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总氮（以N计）,流量; 化学需氧量; 自动; 是; COD检测仪; 进水在线分析间; 是. 1; 废水总进口; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总氮（以N计）,流量; 总氮（以N计）; 自动; 是; 总磷总氮一体机; 进水在线分析间; 是. 1; 废水总进口; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总氮（以N计）,流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮监测仪; 进水在线分析间; 是. 1; 废水总进口; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总氮（以N计）,流量; 总磷（以P计）; 自动; 是; 总磷总氮一体机; 进水在线分析间; 是. 1; 废水总进口; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总氮（以N计）,流量; 流量; 自动; 是; 流量计; 进水在线分析间; 是; 请选择; 请选择. |

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。; 电子台账+纸质台账; 保存期限不得少于三年. 2; 监测记录信息; 手工监测信息和自动监测运维信息，按照本次排污许可文件中规定污染物开展监测。; 按照HJ 891执行，同时记录监测期间的生产工况。; 电子台账+纸质台账; 保存期限不得少于三年. 3; 污染防治设施运行管理信息; 1.废气治理设施日常运行信息，设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息。 2.污染治理设施维修维护记录，设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。3.污水处理设施日常运行信息，主要设施参数、进出水、污泥、药剂使用等。4.污泥处理设施日常运行信息，污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。; 正常情况： 1)运行情况：按周记录，1 次/周。 2)主要药剂添加情况：按周或批次记录，1 次/周或批次。 异常情况： 按照异常情况期记录，1 次/周异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 保存期限不得少于三年. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.污染防治措施运行情况；2.超标排放和污染治理措施异常情况说明；3.自行监测情况；4.台账管理情况；5.实际排放浓度和排放量；6.合规判定分析；7.信息公开情况；8.其他排污许可证规定的内容执行情况；9.其他需要说明的问题；10.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《水处理行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. 2; 1.排污单位基本情况； 2.污染治理措施正常和异常情况； 3.自行监测执行情况； 4.环境管理台账执行情况； 5.实际排放情况及合规判定分析； 6.信息公开情况； 7.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况； 8.环境保护税缴纳情况；9.其他排污许可证规定的内容执行情况； 10.其他需要说明的问题；11.结论；12.附图附件等。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《水处理行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：9164120008352612XF001V

单位名称：宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司临河综合工业园区A区污水处理及中水回用厂

注册地址：宁东能源化工基地临河工业园区A区

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：宁东能源化工基地临河工业园区A区

统一社会信用代码：9164120008352612XF

法定代表人（主要负责人）：余春江

技术负责人：黎少峰

固定电话：09518632456  移动电话：18695553579

有效期限：自2019年07月01日起至2022年06月30日止

发证机关：（公章）宁东化工基地环境保护局

发证日期：2019年06月29日

## 八、排污单位登记信息

### （一）水处理行业生产线信息

表16 排污单位生产线基本情况表

| 序号 | 生产线类别 | 生产线名称或编号 | 设计处理能力 | 年运行时间（h） | 厂外进水类别 | 其他信息 | 工艺单元 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施编号 | 是否可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水处理工程; SCX001; 20000m3/d; 8760; 厂外生活污水,厂外工业废水,厂外雨水; 进水设施; 进水泵站; TW001; 是; 粗格栅井提升泵房，臭气收集仓163.8m3. 进水泵站; TW002; 是; 粗格栅井提升泵房，臭气收集仓163.8m3. 预处理; 格栅; TW006; 是; 平面尺寸15.5m×8.5m，池高6.2m，埋深2.2m。臭气收集仓163.8m3. 格栅; TW007; 是; 平面尺寸15.5m×8.5m，池高6.2m，埋深2.2m。臭气收集仓163.8m3. 沉砂池; TW003; 是; 沉砂池单池平面尺寸为D=3.65m。臭气收集仓163.8m3. 沉砂池; TW004; 是; 沉砂池单池平面尺寸为D=3.65m。臭气收集仓163.8m3. 调节池; TW005; 是; 有效容积10800m3。. 水解酸化池; TW008; 是; 平面尺寸为：65mx32m. 生化处理; 氧化沟; TW009; 是; 设计规模为l×104m3/d，净尺寸为：72×16×6.5 m. 氧化沟; TW010; 是; 设计规模为l×104m3/d，净尺寸为：72×16×6.5 m. 深度处理及回用; 机械搅拌澄清池; TW012; 是; 直径25m。. 框式过滤器; TW013; 是; 尺寸：12×8.1 ×2.5m. 消毒设施; TW014; 是; 平面尺寸20.0×17.5m，有效水深3.0m. 回用泵房回用水池; TW011; 是; 尺寸：30×8m. 其他工艺; 鼓风机房配电间; TW015; 是. 维修车间加药间; TW016; 是. 2; 固废处理工程; SCX002; 3317.85t/a; 2920; /; /; 污泥储池; TS005; 是; 有效容积452m3. 浓缩机; TS003; 是; 处理能力350DS/h. 浓缩机; TS004; 是. 螺旋输送机; TS001; 是. 螺旋输送机; TS002; 是. |

### （二）污水厂进水信息

表17 生活污水进水信息

| 序号 | 收水四至范围 |  |  |  | 服务人口数量（万人） | 服务范围所属行政区域 | 进水水量（m3/d） | 管网属性 | 管网所有权单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东至 | 西至 | 南至 | 北至 |  |  |  |  |  |  |
| 1; 青银高速; 经零路; 新源路; 东仁路; 1; 宁东镇临河工业园区; 1200; 生活污水、雨水及工业废水合流; 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司. |

表18 工业废水进水信息

| 序号 | 排污单位名称 | 排放口编号 | 排污许可证编号 | 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码 | 所属行业 | 所在地 | 协议情况 |  | 管网属性（分流/合流） | 管网所有权单位 | 接入管网坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水水量（m3/d） | 进水水质与行业排放标准浓度限值（mg/L） |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1; 宁夏广银铝业有限公司; DW001; 916412005641018008001V; 916412005641018008; /; 有色金属合金制造; 宁夏回族自治区灵武市宁东能源化工基地临河综合工业园A区; 200; 总磷（以P计）:2,1;石油类:0.15,1;化学需氧量:62.9,60;硫化物:0.192,/;氨氮（NH3-N）:1.12,10;总氮（以N计）:10,/;阴离子表面活性剂:0.73,0.5;总氰化物:0.001,/;挥发酚:0.069,/;悬浮物:65,/; 生活污水与雨水合流; 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司; 106.542731; 38.205461. 2; 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司; DW001; 91641200054629920B001R; 91641200054629920B; /; 有色金属冶炼和压延加工业; 宁夏回族自治区灵武市宁东能源化工基地煤化工园区; 1400; 氨氮（NH3-N）:8,10;总氮（以N计）:10,/;总磷（以P计）:2,1;悬浮物:40,/;化学需氧量:120,60; 生活污水与雨水合流; 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司; 106.535011; 38.216619. |
| 进水量合计（m³/d） |  |  |  |  | 1600.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 进水泵站; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. 进水泵站; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. 格栅; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. 格栅; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. 沉砂池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. 沉砂池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 无组织. 水解酸化池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 无组织. 氧化沟; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 无组织. 氧化沟; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 无组织. TS004; 浓缩机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. TS001; 螺旋输送机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. TS002; 螺旋输送机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. TS005; 污泥储池; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. TS003; 浓缩机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤; 最大处理能力; 6000; m3/h; 是; DA001; 排气筒; 是; 一般排放口. |

表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 来源 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 生产线编号或名称 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1; 厂外; 厂外生活污水,厂外工业废水,厂外雨水; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,总硬度,色度,pH值,总磷（以P计）,石油类,浑浊度,氨氮（NH3-N）; SCX001; /; /; /; /. |

| 序号 | 污染物种类 | 生产线编号或名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,总硬度,色度,pH值,总磷（以P计）,石油类,浑浊度,氨氮（NH3-N）; SCX001; 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）; 间接排放; DW001; 回用总排口; 是; 一般排放口-其他; 不外排环境。. |

表21 污泥污染治理设施信息表

| 序号 | 污泥产污设施 | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施编号和名称 | 污染治理设施工艺 | 设施参数 | 设计值 | 计量单位 | 处理前含水率（%） | 处理后含水率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |
| 1; 进水泵站TW001,进水泵站TW002; 螺旋输送机TS002; --; 功率; 5.5; kw; 97; 80; 是; 填埋. 螺旋输送机TS001; --; 功率; 5.5; kw; 97; 80; 是; 填埋. 浓缩机TS004; 机械; 设计处理能力; 350; DS/h; 97; 80; 是; 填埋. 污泥储池TS005; 机械，脱水; 处理能力; 350; DS/h; 97; 80; 是; 污泥脱水机房按规模5×104m3/d设计。脱水机房平面尺寸为50×15m，设置加药间、脱水间，值班室及电控问。来自改良型一体化氧化沟、澄清池以及框式过滤器的污泥流到污泥储池中，然后由污泥螺杆泵抽升与絮凝剂混合后输送至污泥浓缩脱水机。 近期设计参数及设备参数： 一体化加药设备：1台 絮凝剂加药系统：1套 加药螺杆泵：2台，0.55KW 脱水设备使用浓缩脱水一体化脱水机，污泥进入脱水机前，加入絮凝剂，增强脱水性能。 一期设计参数及设备参数： 污泥浓缩脱水机：2台(1用1备) 固体干量：3700kg/d 处理能力：350DS/h台 工作时间：12h 带宽：2.5米 污泥螺杆泵：2台(1用1各) 反冲洗水泵：2台，5.5kW; 填埋. 浓缩机TS003; 机械; 设计处理能力; 350; DS/h; 97; 80; 是; 填埋. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 恶臭气体处理; 碱吸收,生物过滤.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 进水泵站. TW002; TW002; 进水泵站. TW003; TW005; 沉砂池. TW004; TW006; 沉砂池. TW005; TW007; 调节池. TW006; TW003; 格栅. TW007; TW004; 格栅. TW008; TW008; 水解酸化池. TW009; TW009; 氧化沟. TW010; TW010; 氧化沟. TW011; TW014; 回用泵房回用水池. TW012; TW011; 机械搅拌澄清池. TW013; TW012; 框式过滤器. TW014; TW013; 消毒设施. TW015; TW015; 鼓风机房配电间. TW016; TW016; 维修车间加药间.

2.3污泥污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称. TS001; TW020; 螺旋输送机. TS002; TW021; 螺旋输送机. TS003; TW018; 浓缩机. TS004; TW019; 浓缩机. TS005; TW017; 污泥储池.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 排气筒; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 回用总排口; 一般排放口-其他.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; TW008; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0002; TW007; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0003; TW010; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0004; TW009; 污水处理过程中产生的恶臭气体.

5. 废水进水口编码对照表

进水口许可编号; 进水口企业内部编号; 进水口名称.

- 附录1

氧化沟处理设施

| 设施名称：氧化沟 设施编号：TW009 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：2833 m³/h 进水：COD：500 mg/L 氨氮：35 mg/L 总氮：45 mg/L 总磷：2 mg/L 出水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氮：15 mg/L 总磷：1 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：/ m³/h 数量：2 容积负荷 COD容积负荷：0.8kg/（m³·d） NH₃-N容积负荷：/kg/（m³·d） NO₃-N容积负荷：/kg/（m³·d） 污泥浓度（MLSS）：5 g/L 剩余污泥量：/ m³/d 剩余污泥含水率：/ % DO：/ mg/L ORP：/ mV pH：6-9 |
| 结构尺寸 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深： m 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 曝气方式 |  |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：是 投加药剂名称：/ 投加量：/ mg/L |
| 是否加盖 |  |

污水调节池

| 设施名称：调节池 设施编号：TW005 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：2833 m³/h 出水：COD：500 mg/L 氨氮：35 mg/L 总氮：45 mg/L 总磷：2 mg/L SS：80 mg/L 石油类：/ mg/L pH：6-9 BOD5：150mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：/ m³/h 数量：1 有效容积：10800 m³ 调节容积：/ m³ 均质容积：/ m³ 调节时间：/ h 均质时间：/ h |
| 结构尺寸（单池） | 长： m 宽： m 深： m |
| 收油设施 | 数量： 规格型号： |
| 搅拌机 | 数量： 型式： |
| 污水提升泵 | 流量： m3/h，扬程： m，台数：（ 用 备） |
| 是否加盖 |  |

沉砂池

| 设施名称：沉砂池 设施编号：TW003 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：2833 进水：SS：200 mg/L 出水：SS：80 mg/L |
| 设计参数 | 型式：旋流沉砂池 池内流速：/ m/s 排砂量：/ m³/d |
| 结构尺寸 | 长： m 宽： m 深： m 或（直径： m 深： m） 有效水深：m 容积： m³ 有效停留时间： min |
| 除砂洗砂设备 | 排砂： 洗砂： |
| 是否加盖 |  |

沉砂池

| 设施名称：沉砂池 设施编号：TW004 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：2833 进水：SS：200 mg/L 出水：SS：80 mg/L |
| 设计参数 | 型式：旋流沉砂池 池内流速：/ m/s 排砂量：/ m³/d |
| 结构尺寸 | 长： m 宽： m 深： m 或（直径： m 深： m） 有效水深：m 容积： m³ 有效停留时间： min |
| 除砂洗砂设备 | 排砂： 洗砂： |
| 是否加盖 |  |

水解酸化设施

| 设施名称：水解酸化池 设施编号：TW008 |  |
| --- | --- |
| 水质标准 | 废水流量：2833 m³/h 废水温度：20 ℃ pH：6-9 进水：COD：500 mg/L BOD5：150 mg/L BOD/COD：0.3 出水：COD：500 mg/L BOD5：150 mg/L BOD/COD：0.3 mg/L |
| 设计参数 | 单池设计水量：/ m³/h 数量：1 水力负荷：/ m³（m²·d） 上升速度：/ m/h 污泥层高度：/ m |
| 结构参数 | 池体结构： 水池格数： 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 长宽比： 或（直径： m 高： m） 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 辅助设备 | 配水设备： 排泥设备： |
| 填料信息 | 是否有填料： |
| 是否加盖 |  |