排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东能源化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	3

二、大气污染物排放	4

（一）有组织排放许可限值	4

（二）无组织排放许可条件	6

（三）特殊情况下许可限值	22

（四）排污单位大气排放总许可量	25

三、水污染物排放	26

（一）排放许可限值	26

四、噪声排放信息	28

五、固体废物排放信息	29

六、环境管理要求	37

（一）自行监测	37

（二）环境管理台账记录	40

（三）执行（守法）报告	41

（四）信息公开	41

（五）其他控制及管理要求	42

七、其他许可内容	42

第二册	43

八、排污单位登记信息	45

（一）水处理行业生产线信息	45

（二）污水厂进水信息	69

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	73

（四）排污权使用和交易信息	95

九、附图和附件	96

附录1	112

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91641200MA75X51R52001V

单位名称：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油化工公用设施管理分公司

注册地址：宁夏回族自治区宁东能源化工基地煤化工园区A区

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：宁夏回族自治区宁东能源化工基地煤化工园区A区

统一社会信用代码：91641200MA75X51R52

法定代表人（主要负责人）：钱钧

技术负责人：冯永

固定电话：0951-6975525  移动电话：13895482176

有效期限：自2020年02月28日起至2023年02月27日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年02月28日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油化工公用设施管理分公司 | 注册地址 |  | 宁夏回族自治区宁东能源化工基地煤化工园区A区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商名称; 污水处理厂名称; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目. |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁夏回族自治区宁东能源化工基地煤化工园区A区 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 投产日期 |  | 2019-03-09 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 35′ 25.84″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 10′ 41.99″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91641200MA75X51R52 |
| 技术负责人 | 冯永 | 联系电话 |  | 13895482176 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 宁东能源化工基地煤化工园区A区 |
| 污水处理厂类型; 工业废水集中处理厂; 是否属于工业园区配套污水处理设施; 否. |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（悬浮物,pH值） |  |
| 大气污染物排放形式 | □有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 3; 厂界; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; MF0020; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0018; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0020; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0012; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; MF0011; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 9; MF0009; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; MF0008; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 11; MF0003; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 12; MF0015; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0008; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; MF0011; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0002; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 17; MF0002; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; MF0016; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 19; MF0012; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; MF0013; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; MF0014; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; MF0015; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 23; MF0004; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 24; MF0005; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 25; MF0006; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; MF0008; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 27; MF0009; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 28; MF0007; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 29; MF0010; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 30; MF0007; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 31; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 32; MF0002; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 33; MF0003; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 34; MF0004; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 35; MF0005; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 36; MF0007; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 37; MF0017; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 38; MF0014; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 39; MF0006; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 40; MF0016; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 41; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 42; MF0006; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 43; MF0013; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 44; MF0018; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 45; MF0011; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 46; MF0010; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 47; MF0017; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 48; MF0012; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 49; MF0015; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 50; MF0009; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 51; MF0014; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 52; MF0003; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 53; MF0019; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 54; MF0019; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 55; MF0010; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 56; MF0019; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 57; MF0005; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 58; MF0013; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 59; MF0017; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 60; MF0016; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 61; MF0020; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 62; MF0004; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 63; MF0018; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 64; MF0033; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 65; MF0034; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 66; MF0035; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 67; MF0036; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 68; MF0031; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 69; MF0030; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 70; MF0037; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 71; MF0035; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 72; MF0038; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 73; MF0027; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 74; MF0039; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 75; MF0040; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 76; MF0026; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 77; MF0027; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 78; MF0039; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 79; MF0034; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 80; MF0041; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 81; MF0021; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 82; MF0042; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 83; MF0029; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 84; MF0022; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 85; MF0043; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 86; MF0044; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 87; MF0046; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 88; MF0045; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 89; MF0033; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 90; MF0024; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 91; MF0047; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 92; MF0042; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 93; MF0028; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 94; MF0043; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 95; MF0048; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 96; MF0044; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 97; MF0049; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 98; MF0050; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 99; MF0028; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 100; MF0043; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 101; MF0051; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 102; MF0049; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 103; MF0050; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 104; MF0045; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 105; MF0052; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 106; MF0053; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 107; MF0048; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 108; MF0041; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 109; MF0054; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 110; MF0040; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 111; MF0054; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 112; MF0047; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 113; MF0051; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 114; MF0056; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 115; MF0034; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; //. 116; MF0044; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 117; MF0037; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 118; MF0030; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 119; MF0036; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 120; MF0059; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 121; MF0029; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 122; MF0055; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 123; MF0048; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 124; MF0022; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 125; MF0056; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 126; MF0060; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 127; MF0049; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 128; MF0046; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 129; MF0060; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 130; MF0035; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 131; MF0026; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 132; MF0045; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 133; MF0050; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 134; MF0060; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 135; MF0051; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 136; MF0038; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 137; MF0058; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 138; MF0057; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 139; MF0059; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 140; MF0055; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 141; MF0053; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 142; MF0053; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 143; MF0041; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 144; MF0038; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 145; MF0058; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 146; MF0047; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 147; MF0057; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 148; MF0058; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 149; MF0032; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 150; MF0059; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 151; MF0042; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 152; MF0032; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 153; MF0055; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 154; MF0056; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 155; MF0025; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 156; MF0040; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 157; MF0025; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 158; MF0057; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 159; MF0052; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 160; MF0054; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 161; MF0036; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 162; MF0033; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 163; MF0046; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 164; MF0023; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 165; MF0052; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 166; MF0039; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 167; MF0037; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 168; MF0021; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 169; MF0022; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 170; MF0031; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 171; MF0023; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 172; MF0031; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 173; MF0032; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 174; MF0021; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 175; MF0027; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 176; MF0028; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 177; MF0024; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 178; MF0023; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 179; MF0029; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 在厂房内部; /; /; /; /; /; /. 180; MF0030; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 181; MF0024; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; 加盖; /; /; /; /; /; /. 182; MF0025; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 183; MF0026; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; 加盖; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. |

### （三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 氨（氨气）; /; /; /; /. 硫化氢; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. 5; 氨（氨气）; /; /; /; /; /. 6; 硫化氢; /; /; /; /; /. 7; 臭气浓度; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放许可限值

表6  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表7 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |

## 五、固体废物排放信息

表8 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 |  | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） |  | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） |  | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） |  | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 废矿物油; 危险废物; 危险废物; HW08; 2.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 2.5; 0. 2; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 煤化工废水预处理化学污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 灰白色块状; 134000; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 134000; 0. 3; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 煤化工废水生化污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 灰黑色干泥状; 440; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 440; 0. 4; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 废弃的离子交换树脂; 危险废物; 危险废物; HW13; 45; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 45; 0; 预计5年更换1次，按一次最大更换量填报. 5; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 煤化工废水浓水除硅工段化学污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 灰白色块状固体; 864; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 864; 0. 6; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 废矿物油; 危险废物; 危险废物; HW08; 2.5; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 2.5; 0. 7; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 煤化工废水杂盐; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 米黄色块状; 5600; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 5600; 0. 8; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 废弃的离子交换树脂; 危险废物; 危险废物; HW13; 55; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 55; 0; 预计5年更换1次，按一次最大更换量填报. 9; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 矿井水原水预处理化学污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 灰白色块状; 164000; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 164000; 0; 负荷低、暂未产泥，参照其他污泥鉴别结果，暂按一般固体废物填报，待污泥鉴别后变更并规范化处置。. 10; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 矿井水浓水预处理化学污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 灰白色块状; 11400; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 11400; 0; 负荷低、暂未产泥，参照其他污泥鉴别结果，暂按一般固体废物填报，待污泥鉴别后变更并规范化处置. 11; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 矿井水杂盐; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 米黄色块状; 9200; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 9200; 0; 负荷低、暂未产泥，参照其他污泥鉴别结果，暂按一般固体废物填报，待污泥鉴别后变更并规范化处置. 12; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 矿井水除硅系统化学污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 灰白色块状; 1400; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 1400; 0; 负荷低、暂未产泥，参照其他污泥鉴别结果，暂按一般固体废物填报，待污泥鉴别后变更并规范化处置. 13; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 氯化钠产品盐（煤化工废水系列）; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 白色固体颗粒; 11760; 委托利用; 0; 0; 0; 11760; 0; 0; 作为产品外售进行综合利用. 14; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 硫酸钠产品盐（煤化工废水系列）; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 白色固体颗粒; 15520; 委托利用; 0; 0; 0; 15520; 0; 0; 作为产品外售进行综合利用. 15; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 氯化钠产品盐（矿井水系列）; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 白色固体颗粒; 29680; 委托利用; 0; 0; 0; 29680; 0; 0; 作为产品外售进行综合利用. 16; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 硫酸钠产品盐（矿井水系列）; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 白色固体颗粒; 27920; 委托利用; 0; 0; 0; 27920; 0; 0; 作为产品外售进行综合利用. |
| 固体废物排放信息补充表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废弃物名称 |  |  | 自行处置量（t/a） |  |  | 委托处置量（t/a） |  |  | 外委处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位经营许可证编号 |  |  |
| 1; 废矿物油; 0; 2.5; /; 根据招标情况确定; /. 2; 废矿物油; 0; 2.5; /; 根据招标情况确定; /. 3; 废弃的离子交换树脂; 0; 45; /; 根据招标情况确定; /. 4; 废弃的离子交换树脂; 0; 55; /; 根据招标情况确定; /. 5; 矿井水除硅系统化学污泥; 0; 1400; /; /; /. 6; 矿井水浓水预处理化学污泥; 0; 11400; /; /; /. 7; 矿井水原水预处理化学污泥; 0; 164000; /; /; /. 8; 矿井水杂盐; 0; 9200; /; /; /. 9; 硫酸钠产品盐（矿井水系列）; 0; 27920; 根据销售情况确定; /; /. 10; 硫酸钠产品盐（煤化工废水系列）; 0; 15520; 根据销售情况确定; /; /. 11; 氯化钠产品盐（矿井水系列）; 0; 29680; 根据销售情况确定; /; /. 12; 氯化钠产品盐（煤化工废水系列）; 0; 11760; 根据销售情况确定; /; /. 13; 煤化工废水浓水除硅工段化学污泥; 0; 864; 宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司; /; /. 14; 煤化工废水生化污泥; 0; 440; 宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司; /; /. 15; 煤化工废水预处理化学污泥; 0; 134000; 宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司; /; /. 16; 煤化工废水杂盐; 0; 5600; 宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司; /; /. |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表9 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; 厂界; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 2; 废气; 厂界; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 3; 废气; 厂界; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 硫化氢; 手工; 非连续采样 多个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. |

监测质量保证与质量控制要求:

符合国家监测标准要求

监测数据记录、整理、存档要求:

监测数据记录、整理、存档按照要求进行管理保存。

表10 进水自行监测信息表

| 序号 | 污染源类别 | 进水口编号 | 进水口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; MW001; 煤化工废水系列进水口; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量,pH值; pH值; 自动; 否; pH计; 煤化工废水系列进水口; 是; /; /. 化学需氧量; 自动; 否; 岛津COD在线监测仪（型号4210）; 煤化工废水系列进水口; 是; /; /. 氨氮（NH3-N）; 自动; 否; 岛津氨氮在线监测仪（型号4210）; 煤化工废水系列进水口; 是; /; /. 流量; 自动; 否; 科龙电磁流量计; 煤化工废水系列进水口; 是; /; /. 2; MW002; 矿井水系列进口; pH值,化学需氧量,流量,氨氮（NH3-N）; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法HJ/T 70-2001. 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 流量; 自动; 否; 科龙电磁流量计; 矿井水系列进口; 是; /; /; /. |

### （二）环境管理台账记录

表11  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、设计生产及污染物处理能力; 1次/年，发生变更时及时修改; 电子台账+纸质台账; 纸质记录和电子记录至少保存3年. 2; 监测记录信息; 对本次排污许可文件中规定的污染物进行监测; 按规定频次监测并记录; 电子台账+纸质台账; 纸质记录和电子记录至少保存3年. 3; 生产设施运行管理信息; 1、污水处理设施日常运行信息，主要设施参数、进出水及药剂使用等。2、污泥处理设施日常运行信息，污泥产生量及含水率、处理方式、处理后的污泥量及含水率，厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。; 每日记录，每月汇总; 电子台账+纸质台账; 纸质记录和电子记录至少保存3年. 4; 污染防治设施运行管理信息; 污染物治理设施维修维护记录、设备故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。; 实时记录; 电子台账+纸质台账; 纸质记录和电子记录至少保存3年. |

### （三）执行（守法）报告

表12  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.污染防治措施运行情况；2.超标排放和污染治理措施异常情况说明；3.自行监测情况；4.台账管理情况；5.实际排放浓度和排放量；6.合规判定分析；7.信息公开情况；8.其他排污许可证规定的内容执行情况；9.其他需要说明的问题；10.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《水处理行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. 2; 1.排污单位基本情况； 2.污染治理措施正常和异常情况； 3.自行监测执行情况； 4.环境管理台账执行情况； 5.实际排放情况及合规判定分析； 6.信息公开情况； 7.排污单位内部环境管理体系建设与运行情况； 8.环境保护税缴纳情况；9.其他排污许可证规定的内容执行情况； 10.其他需要说明的问题；11.结论；12.附图附件等。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《水处理行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表13  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度、超标情况，以及执行的污染物排放标准； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

无

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91641200MA75X51R52001V

单位名称：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油化工公用设施管理分公司

注册地址：宁夏回族自治区宁东能源化工基地煤化工园区A区

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：宁夏回族自治区宁东能源化工基地煤化工园区A区

统一社会信用代码：91641200MA75X51R52

法定代表人（主要负责人）：钱钧

技术负责人：冯永

固定电话：0951-6975525  移动电话：13895482176

有效期限：自2020年02月28日起至2023年02月27日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2020年02月28日

## 八、排污单位登记信息

### （一）水处理行业生产线信息

表14 排污单位生产线基本情况表

| 序号 | 生产线类别 | 生产线名称或编号 | 设计处理能力 | 年运行时间（h） | 厂外进水类别 | 其他信息 | 工艺单元 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施编号 | 是否可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水处理工程; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 36000m3/d; 8400; 厂外工业废水; 预处理; 调节池; TW001; 是; 调节池C. 调节池; TW002; 是; 调节池D. 反应池A套; TW005; 是. 反应池B套; TW006; 是. 反应池C套; TW007; 是. 纤维滤池A; TW014; 是. 纤维滤池B; TW015; 是. 纤维滤池C; TW016; 是. 纤维滤池D; TW017; 是. 滤后水池; TW009; 是. 反应池D套; TW008; 是. 微涡流沉淀池A套; TW010; 是. 中和池; TW018; 是. 微涡流沉淀池B套; TW011; 是. 微涡流沉淀池D套; TW013; 是. 微涡流沉淀池C套; TW012; 是. 调节罐A; TW003; 是. 调节罐B; TW004; 是. 深度处理及回用; 超滤; TW019; 是; 原水超滤A套. 超滤; TW020; 是; 原水超滤B套. 超滤; TW023; 是; 原水超滤E套. 超滤; TW024; 是; 原水超滤F套. 超滤; TW025; 是; 原水超滤G套. 超滤; TW026; 是; 原水超滤H套. 反渗透; TW031; 是; 原水反渗透A套. 反渗透; TW032; 是; 原水反渗透B套. 反渗透; TW033; 是; 原水反渗透C套. 反渗透; TW034; 是; 原水反渗透D套. 反渗透; TW035; 是; 原水反渗透E套. 反渗透; TW036; 是; 原水反渗透F套. 超滤; TW027; 是; 原水超滤J套. 超滤; TW028; 是; 原水超滤K套. 超滤; TW029; 是; 原水超滤L套. 超滤; TW030; 是; 原水超滤H套. 超滤; TW029; 是; 原水超滤L套. 超滤; TW030; 是; 原水超滤M套. 超滤; TW021; 是; 原水超滤C套. 超滤; TW022; 是; 原水超滤D套. 活性炭过滤器A套; TW037; 是. 活性炭过滤器B套; TW038; 是. 活性炭过滤器C套; TW039; 是. 活性炭过滤器D套; TW040; 是. 活性炭过滤器E套; TW041; 是. 活性炭过滤器F套; TW042; 是. 预处理; 调节池; TW047; 是; 膜脱盐浓水. 高效沉淀池A套; TW048; 是; 膜脱盐浓水. 高效沉淀池B套; TW049; 是; 膜脱盐浓水. V型滤池A套; TW043; 是; 膜脱盐浓水. V型滤池B套; TW044; 是; 膜脱盐浓水. V型滤池C套; TW045; 是; 膜脱盐浓水. V型滤池D套; TW046; 是; 膜脱盐浓水. 深度处理及回用; 超滤; TW051; 是; A套（V型滤池产水）. 超滤; TW052; 是; B套（V型滤池产水）. 纳滤; TW089; 是; 纳滤B. 连续反渗透A; TW061; 是; 氯化钠浓水. 氯化钠高压反渗透二段A; TW077; 是. 连续反渗透B; TW062; 是; 氯化钠浓水. 氯化钠高压反渗透一段A; TW078; 是. 氯化钠高压反渗透一段B; TW079; 是. 氯化钠高压反渗透一段C; TW081; 是. 氯化钠高压反渗透一段D; TW082; 是. 介质过滤池/器; TW060; 是; B套 氯化钠浓水. 氯化钠浓盐水池; TW085; 是. 树脂软化器B; TW093; 是; 超滤产水. MVR蒸发器; TW050; 是; 氯化钠浓水. 一效结晶器; TW097; 是; 氯化钠浓水. 二效结晶器; TW058; 是; 氯化钠浓水. 氯化钠高压反渗透一段B; TW080; 是. 三效结晶器; TW091; 是; 氯化钠浓水. 超滤; TW053; 是; C套（V型滤池产水）. 氯化钠除COD反应池A; TW075; 是; 氯化钠浓水. 氯化钠除COD反应池B; TW076; 是; 氯化钠浓水. 超滤; TW054; 是; D套（V型滤池产水）. 超滤; TW055; 是; E套（V型滤池产水）. 树脂软化器C; TW094; 是; 超滤产水. 树脂软化器A; TW092; 是; 超滤产水. 氯化钠离心机; TW084; 是. 氯化钠盘式干燥器; TW086; 是. 氯化钠缓冲料斗; TW083; 是. 氯化钠包装线; TW074; 是. 硫酸钠除COD反应池A; TW064; 是; 接收钠滤硫酸钠浓水. 硫酸钠除COD反应池B; TW065; 是; 接收钠滤硫酸钠浓水. 硫酸钠高压反渗透A; TW066; 是. 硫酸钠高压反渗透B; TW067; 是. 硫酸钠高压反渗透C; TW068; 是. 纳滤; TW088; 是; 纳滤A. 树脂软化器D; TW095; 是; 超滤产水. 树脂软化器E; TW096; 是; 超滤产水. 除硅系统高密沉淀池A; TW056; 是; 氯化钠浓水. 除硅系统高密沉淀池B; TW057; 是; 氯化钠浓水. 介质过滤池/器; TW059; 是; A套 氯化钠浓水. 硫酸钠浓盐水池; TW072; 是. 硫酸钠冷冻结晶器; TW070; 是. 芒硝离心机; TW087; 是; 硫酸钠浓水. 热熔结晶器; TW090; 是; 硫酸钠浓水. 硫酸钠蒸发结晶器; TW073; 是. 硫酸钠离心机; TW071; 是. 硫酸钠缓冲料斗; TW069; 是. 硫酸钠包装线; TW063; 是. 杂盐进水箱; TW100; 是; 来源于氯化钠结晶器、冷冻纳滤、硫酸钠蒸发结晶器母液. 杂盐结晶器; TW099; 是. 杂盐离心机; TW101; 是. 杂盐包装线; TW098; 是. 2; 废水处理工程; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 36000m3/d; 8400; 厂外工业废水,厂外雨水; 进水设施; 进水泵站; TW102; 是; 1. 预处理; 调节池; TW103; 是; 调节池A. 调节池; TW104; 是; 调节池B. 微涡流沉淀池C; TW113; 是. 微涡流沉淀池D; TW114; 是. 中和池; TW120; 是. 纤维滤池A; TW115; 是. 纤维滤池B; TW116; 是. 纤维滤池C; TW117; 是. 纤维滤池D; TW118; 是. 原水滤后水池; TW119; 是. 调节罐A; TW105; 是. 调节罐B; TW106; 是. 反应池A套; TW107; 是. 反应池B套; TW108; 是. 反应池C套; TW109; 是. 反应池D套; TW110; 是. 微涡流沉淀池A; TW111; 是. 微涡流沉淀池B; TW112; 是. 深度处理及回用; 超滤; TW121; 是; 超滤A套. 超滤; TW122; 是; 超滤B套. 超滤; TW130; 是; 超滤L套. 超滤; TW131; 是; 超滤M套. 超滤; TW123; 是; 超滤C套. 超滤; TW124; 是; 超滤D套. 超滤; TW128; 是; 超滤J套. 超滤; TW129; 是; 超滤K套. 反渗透; TW132; 是; 反渗透A套. 反渗透; TW133; 是; 反渗透B套. 反渗透; TW134; 是; 反渗透C套. 超滤; TW125; 是; 超滤F套. 反渗透; TW135; 是; 反渗透D套. 超滤; TW126; 是; 超滤G套. 反渗透; TW136; 是; 反渗透E套. 反渗透; TW137; 是; 反渗透F套. 超滤; TW127; 是; 超滤H套. 预处理; 浓水反应池A; TW138; 是; 浓水反应池A. 浓水反应池B; TW139; 是; 浓水反应池B. 浓水微涡流沉淀池A; TW141; 是; 浓水微涡流沉淀池A. 浓水微涡流沉淀池B; TW142; 是; 浓水微涡流沉淀池B. 浓水中和池; TW147; 是. 浓水纤维滤池A; TW143; 是. 浓水纤维滤池B; TW144; 是. 浓水纤维滤池C; TW145; 是. 浓水纤维滤池D; TW146; 是. 浓水滤后水池; TW140; 是. 生化处理; 一级臭氧催化反应池A套; TW164; 是. 一级臭氧催化反应池B套; TW165; 是. 变空隙过滤器D; TW151; 是. 变空隙过滤器E; TW152; 是. 变空隙过滤器F; TW153; 是. 变空隙过滤器G; TW154; 是. 一级臭氧催化反应产生池; TW163; 是. 缺氧好氧池（A/O）; TW161; 是; 生化单元A套. 缺氧好氧池（A/O）; TW162; 是; 生化单元B套. 泥水分离一体机A; TW159; 是. 泥水分离一体机B; TW160; 是. 变空隙过滤器A; TW148; 是. 变空隙过滤器B; TW149; 是. 变空隙过滤器C; TW150; 是. 变空隙过滤器H; TW155; 是. 二级臭氧催化反应池A套; TW157; 是. 二级臭氧催化反应池B套; TW158; 是. 二级臭氧催化反应产水池; TW156; 是. 深度处理及回用; 弱酸阳离子交换器A; TW216; 是. 弱酸阳离子交换器B; TW217; 是. 超滤; TW170; 是; 浓水超滤D. 除碳器A; TW173; 是. 反渗透; TW183; 是; 反渗透一C套（氯化钠浓水）. 除碳器B; TW174; 是. 除碳器C; TW175; 是. 中间水池（除碳器产水）; TW225; 是. 反渗透; TW177; 是; 浓水反渗透A. 二阶段调节池; TW176; 是. 高压反渗透A; TW185; 是; 氯化钠浓水. 高压反渗透B; TW186; 是; 氯化钠浓水. 纳滤; TW210; 是; 纳滤一B套. 反渗透; TW178; 是; 浓水反渗透B. 纳滤; TW212; 是; 纳滤二A套（氯化钠）. 纳滤; TW213; 是; 纳滤二B套（氯化钠）. 反渗透; TW179; 是; 浓水反渗透C. 纳滤; TW214; 是; 纳滤二C套（氯化钠）. 反渗透; TW181; 是; 反渗透一A套（氯化钠浓水）. 反渗透; TW182; 是; 反渗透一B套（氯化钠浓水）. 高压反渗透C; TW187; 是; 氯化钠浓水. MVR进水缓存池; TW166; 是; 氯化钠浓水. 降膜蒸发器; TW191; 是; 氯化钠浓水. 高密池; TW184; 是; 除硅. 氯化钠结晶器; TW202; 是. 氯化钠离心机; TW203; 是. 纳滤; TW211; 是; 纳滤一C套. 反渗透; TW180; 是; 浓水反渗透D. 超滤; TW168; 是; 浓水超滤B. 超滤; TW169; 是; 浓水超滤C. 弱酸阳离子交换器C; TW218; 是. 纳滤; TW209; 是; 纳滤一A套. 氯化钠震动流化床; TW204; 是. 氯化钠缓冲料斗; TW201; 是. 超滤; TW167; 是; 浓水超滤A. 氯化钠产品包装线; TW200; 是. 石英石过滤器A套; TW219; 是. 石英石过滤器B套; TW220; 是. 超滤; TW171; 是; 超滤A（氯化钠浓水）. 纳滤二进水池; TW215; 是. 超滤; TW172; 是; 超滤B（氯化钠浓水）. 纳滤; TW206; 是; 纳滤三A套（硫酸钠浓水）. 纳滤; TW207; 是; 纳滤三B套（硫酸钠浓水）. 纳滤; TW208; 是; 纳滤三C套（硫酸钠浓水）. 高压反渗透二A套; TW188; 是; 硫酸钠浓水. 高压反渗透二B套; TW189; 是; 硫酸钠浓水. 高压反渗透三C套; TW190; 是; 硫酸钠浓水. 硫酸钠冷冻结晶进水缓存池; TW194; 是; 硫酸钠浓水. 硫酸钠冷冻结晶器; TW195; 是. 芒硝离心机; TW205; 是; 硫酸钠. 硫酸钠热熔结晶器; TW197; 是. 硫酸钠蒸发结晶器; TW199; 是. 硫酸钠离心机; TW196; 是. 硫酸钠震动流化床; TW198; 是. 硫酸钠缓冲料斗; TW193; 是. 硫酸钠产品包装线; TW192; 是. 杂盐进料缓存罐; TW223; 是; 来源于硫酸钠冷冻结晶器及氯化钠结晶器. 杂盐结晶器; TW222; 是. 杂盐离心机; TW224; 是. 杂盐包装线; TW221; 是. 3; 固废处理工程; 固体废物处理（SCX-003）; 410000t/a; 8400; /; /; 压滤机; TS019; 是; 煤化工废水预处理化学污泥板框压滤机A套. 压滤机; TS020; 是; 煤化工废水预处理化学污泥板框压滤机B套. 压滤机; TS022; 是; 煤化工废水预处理化学污泥板框压滤机D套. 煤化工氯化钠MVR进水缓存池; TS015; 是. 煤化工废水硫酸钠冷冻结晶进水缓存池; TS011; 是. 矿井水氯化钠浓盐水池; TS006; 是. 煤化工废水硫酸钠蒸发结晶; TS012; 是; 煤化工废水结晶工段硫酸钠. 煤化工废水除硅污泥浓缩池; TS010; 是. 煤化工废水杂盐蒸发结晶器; TS014; 是; 煤化工废水结晶工段杂盐. 煤化工废水氯化钠蒸发结晶; TS013; 是; 煤化工废水结晶工段氯化钠. 矿井浓水预处理污泥浓缩池; TS001; 是. 压滤机; TS025; 是; 矿井水原水预处理化学污泥板框压滤机A套. 矿井水杂盐蒸发结晶器; TS009; 是; 矿井水结晶工段杂盐. 煤化工预处理污泥浓缩池; TS016; 是. 矿井水硫酸钠浓盐水池; TS004; 是. 压滤机; TS026; 是; 矿井水原水预处理化学污泥板框压滤机B套. 矿井水硫酸钠结晶器; TS003; 是; 矿井水结晶工段硫酸钠. 压滤机; TS030; 是; 矿井水浓水预处理化学污泥板框压滤机. 压滤机; TS027; 是; 矿井水原水预处理化学污泥板框压滤机C套. 压滤机; TS028; 是; 矿井水原水预处理化学污泥板框压滤机D套. 压滤机; TS029; 是; 矿井水浓水除硅工段化学污泥板框压滤机. 矿井水除硅污泥浓缩池; TS002; 是. 煤化工杂盐进料缓存罐; TS017; 是. 压滤机; TS024; 是; 煤化工废水浓水除硅工段化学污泥. 矿井水氯化钠结晶器; TS005; 是; 矿井水结晶工段氯化钠. 压滤机; TS023; 是; 煤化工废水生化单元生化污泥叠螺压滤机. 矿井水原水预处理污泥浓缩池; TS007; 是. 生化污泥浓缩池; TS018; 是. 压滤机; TS021; 是; 煤化工废水预处理化学污泥板框压滤机C套. 矿井水杂盐进料水箱; TS008; 是. |

### （二）污水厂进水信息

表15 工业废水进水信息

| 序号 | 排污单位名称 | 排放口编号 | 排污许可证编号 | 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码 | 所属行业 | 所在地 | 协议情况 |  | 管网属性（分流/合流） | 管网所有权单位 | 接入管网坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水水量（m3/d） | 进水水质与行业排放标准浓度限值（mg/L） |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿; ZQ-01; 9164000067043764X3001V; 9164000067043764X3; 9164000067043764X3; 煤炭开采和洗选业; 宁夏回族自治区宁夏灵武市马家滩; 8286; 氨氮（NH3-N）:0.57,1.5;化学需氧量:22.34,30;化学需氧量:22.34,30;氨氮（NH3-N）:0.57,1.5; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿; 106.53536; 37.92712. 2; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司羊场湾煤矿; YCW-01; 91640000715020726Q001V; 91640000715020726Q; 91640000715020726Q; 煤炭开采和洗选业; 宁东镇羊场湾煤矿; 18000; 化学需氧量:24.1,30;氨氮（NH3-N）:0.59,1.5;化学需氧量:24.1,30;氨氮（NH3-N）:0.59,1.5; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司羊场湾煤矿; 106.58621; 38.00727. 3; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司清水营煤矿; QSY-01; 91640000574853766X001V; 91640000574853766X; 烟煤和无烟煤开采洗选; 宁夏银川市灵武市宁东镇; 2780; 氨氮（NH3-N）:0.45,5;化学需氧量:20.5,50; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司清水营煤矿; 106.72788; 38.12481; 清水营煤矿排口. 4; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司梅花井煤矿; MHJ-01; 91640000694300111D001V; 91640000694300111D; 91640000694300111D; 煤炭开采和洗选业; 宁夏宁东镇; 16500; 化学需氧量:19.6,50;氨氮（NH3-N）:0.52,5; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司梅花井煤矿; 106.68778; 38.03188; 梅花井矿井水排口. 5; 宁夏灵信煤业有限责任公司; LX-01; 9164000069430020XQ001V; 916400009283831170; 916400009283831170; 煤炭开采和洗选业; 宁夏宁东镇; 10080; 氨氮（NH3-N）:5,5;化学需氧量:25,50; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司灵新煤矿; 106.64684; 38.08158; 灵新煤矿矿井水排口. 6; 宁夏万邦达水务有限公司; WBD-WS; 91641200694317482R001Y; 91641200694317482R; 91641200694317482R; 污水处理及其再生利用; 宁夏灵武市宁东镇煤化工园区E1区; 5200; 化学需氧量:51,100;氨氮（NH3-N）:5,30; 分流; 宁夏万邦达水务有限公司; 106.58888; 38.17884; 万邦达污水处理厂尾水. 7; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司甲醇分公司; JC-JJQ-YS; 91641200MA75X51P9C; 91641200MA75X51P9C; 煤炭加工; 宁东能源化工基地; 200; 化学需氧量:30,120;氨氮（NH3-N）:20,50; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司甲醇分公司; 106.60673; 38.17013; 甲醇分公司聚甲醛装置雨水排口. 8; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司甲醇分公司; JC-YS; 91641200MA75X51P9C; 91641200MA75X51P9C; 煤炭加工; 宁东能源化工基地; 2300; 化学需氧量:29,120;氨氮（NH3-N）:22,50; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司甲醇分公司; 106.59909; 38.17168; 甲醇分公司雨水排口. 9; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司; XT2-QJ; 91641200MA75X51N2M; 91641200MA75X51N2M; 煤炭加工; 宁东能源化工基地; 2100; 化学需氧量:31,120;氨氮（NH3-N）:20,50;pH值:7-9,6-9; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司; 106.60718; 38.17488; 烯烃一分公司二套清净下水排口. 10; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司; XT2-YS; 91641200MA75X51N2M; 91641200MA75X51N2M; 煤炭加工; 宁东能源化工基地; 3000; 化学需氧量:60,120;氨氮（NH3-N）:19,50; 分流; 91641200MA75X51N2M; 106.60729; 38.17473; 烯烃一分公司二套装置雨水排口. 11; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司; XT1-QJ; 91641200MA75X51N2M; 91641200MA75X51N2M; 煤炭加工; 宁东能源化工基地; 8000; pH值:7-9,6-9;化学需氧量:52,120;氨氮（NH3-N）:20,50; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司; 106.60879; 38.18498; 烯烃一分公司一套装置清净下水排口. 12; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司; XT1-YS; 91641200MA75X51N2M; 91641200MA75X51N2M; 石油、煤炭及其他燃料加工业; 宁东化工基地; 7000; 化学需氧量:51,120;pH值:7-9,6-9;氨氮（NH3-N）:20,50; 分流; 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司; 106.60922; 38.18537; 烯烃一公司一套装置雨水排口. |
| 进水量合计（m³/d） |  |  |  |  | 83446.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表16  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; TW103; 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW104; 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW105; 调节罐A; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW106; 调节罐B; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW163; 一级臭氧催化反应产生池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 加盖. TW161; 缺氧好氧池（A/O）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW162; 缺氧好氧池（A/O）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW157; 二级臭氧催化反应池A套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW158; 二级臭氧催化反应池B套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW156; 二级臭氧催化反应产水池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW107; 反应池A套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW108; 反应池B套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW109; 反应池C套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW110; 反应池D套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW111; 微涡流沉淀池A; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW112; 微涡流沉淀池B; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW113; 微涡流沉淀池C; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW114; 微涡流沉淀池D; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW120; 中和池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW143; 浓水纤维滤池A; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW144; 浓水纤维滤池B; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW145; 浓水纤维滤池C; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW146; 浓水纤维滤池D; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW159; 泥水分离一体机A; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW160; 泥水分离一体机B; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW001; 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW005; 反应池A套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW006; 反应池B套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW007; 反应池C套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW008; 反应池D套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW010; 微涡流沉淀池A套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW011; 微涡流沉淀池B套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW012; 微涡流沉淀池C套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW013; 微涡流沉淀池D套; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW018; 中和池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW014; 纤维滤池A; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW015; 纤维滤池B; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW016; 纤维滤池C; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW017; 纤维滤池D; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS019; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS020; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS021; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS022; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS023; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS024; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS014; 煤化工废水杂盐蒸发结晶器; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS013; 煤化工废水氯化钠蒸发结晶; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS012; 煤化工废水硫酸钠蒸发结晶; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS025; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS026; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS027; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS028; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS029; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS030; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS009; 矿井水杂盐蒸发结晶器; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS005; 矿井水氯化钠结晶器; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TS003; 矿井水硫酸钠结晶器; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW002; 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 在厂房内部. TW003; 调节罐A; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. TW004; 调节罐B; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; 其他; 加盖. |

表17  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 来源 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 生产线编号或名称 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1; 厂外; 厂外工业废水; 化学需氧量,pH值,悬浮物,氨氮（NH3-N）; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); /; /; /; /. 厂外工业废水,厂外雨水; 化学需氧量,pH值,悬浮物,氨氮（NH3-N）; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); /; /; /; /. 2; 厂内; 反冲洗废水,膜清洗废水,其他; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,悬浮物,pH值; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002). 厂内生活污水,厂内雨水,反冲洗废水,膜清洗废水,其他生产废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,悬浮物; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001). |

| 序号 | 污染物种类 | 生产线编号或名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 化学需氧量,pH值,悬浮物,氨氮（NH3-N）; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-矿井废水系列(SCX-002); 进入其他单位; 无; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 用于国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司及烯烃一分公司生产使用. 2; 化学需氧量,pH值,悬浮物,氨氮（NH3-N）; 宁东矿区矿井水及煤化工废水利用项目-煤化工废水系列(SCX-001); 进入其他单位; 无; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 用于国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司及烯烃一分公司生产使用. |

表18 污泥污染治理设施信息表

| 序号 | 污泥产污设施 | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施编号和名称 | 污染治理设施工艺 | 设施参数 | 设计值 | 计量单位 | 处理前含水率（%） | 处理后含水率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |
| 1; 煤化工预处理污泥浓缩池TS016; 压滤机TS019,压滤机TS020,压滤机TS021,压滤机TS022; 压滤; 97; 60; 是; 填埋. 2; 生化污泥浓缩池TS018; 压滤机TS023; 压滤; 97; 60; 是; 填埋. 3; 煤化工废水除硅污泥浓缩池TS010; 压滤机TS024; 压滤; 97; 60; 是; 填埋. 4; 煤化工氯化钠MVR进水缓存池TS015; 煤化工废水氯化钠蒸发结晶TS013; 蒸发; 100; 0.5; 是; 产品盐外卖. 5; 煤化工废水硫酸钠冷冻结晶进水缓存池TS011; 煤化工废水硫酸钠蒸发结晶TS012; 冷冻+蒸发; 100; 0.2; 是; 产品盐外卖. 6; 煤化工杂盐进料缓存罐TS017; 煤化工废水杂盐蒸发结晶器TS014; 蒸发; 100; 60; 是; 填埋. 7; 矿井水原水预处理污泥浓缩池TS007; 压滤机TS025,压滤机TS026,压滤机TS027,压滤机TS028; 压滤; 97; 60; 是; 填埋. 8; 矿井浓水预处理污泥浓缩池TS001; 压滤机TS030; 压滤; 97; 60; 是; 填埋. 9; 矿井水除硅污泥浓缩池TS002; 压滤机TS029; 压滤; 97; 60; 是; 填埋. 10; 矿井水氯化钠浓盐水池TS006; 矿井水氯化钠结晶器TS005; 蒸发; 100; 0.5; 是; 产品盐外卖. 11; 矿井水硫酸钠浓盐水池TS004; 矿井水硫酸钠结晶器TS003; 冷冻+结晶; 100; 0.2; 是; 产品盐外卖. 12; 矿井水杂盐进料水箱TS008; 矿井水杂盐蒸发结晶器TS009; 蒸发; 100; 60; 是; 填埋. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; KJ01; 调节池. TW002; KJ02; 调节池. TW003; KJ03; 调节罐A. TW004; kJ04; 调节罐B. TW005; KJ05; 反应池A套. TW006; KJ06; 反应池B套. TW007; KJ07; 反应池C套. TW008; KJ08; 反应池D套. TW009; KJ18; 滤后水池. TW010; KJ09; 微涡流沉淀池A套. TW011; KJ10; 微涡流沉淀池B套. TW012; KJ11; 微涡流沉淀池C套. TW013; KJ12; 微涡流沉淀池D套. TW014; KJ14; 纤维滤池A. TW015; KJ15; 纤维滤池B. TW016; KJ16; 纤维滤池C. TW017; KJ17; 纤维滤池D. TW018; KJ13; 中和池. TW019; KJ19; 超滤. TW020; KJ20; 超滤. TW021; KJ21; 超滤. TW022; KJ22; 超滤. TW023; KJ23; 超滤. TW024; KJ24; 超滤. TW025; KJ25; 超滤. TW026; KJ26; 超滤. TW027; KJ27; 超滤. TW028; KJ28; 超滤. TW029; KJ29; 超滤. TW030; KJ30; 超滤. TW031; KJ31; 反渗透. TW032; KJ32; 反渗透. TW033; KJ33; 反渗透. TW034; KJ34; 反渗透. TW035; KJ35; 反渗透. TW036; KJ36; 反渗透. TW037; KJ37; 活性炭过滤器A套. TW038; KJ38; 活性炭过滤器B套. TW039; KJ39; 活性炭过滤器C套. TW040; KJ40; 活性炭过滤器D套. TW041; KJ41; 活性炭过滤器E套. TW042; KJ42; 活性炭过滤器F套. TW043; KJ46; V型滤池A套. TW044; KJ47; V型滤池B套. TW045; KJ48; V型滤池C套. TW046; KJ49; V型滤池D套. TW047; KJ43; 调节池. TW048; KJ44; 高效沉淀池A套. TW049; KJ45; 高效沉淀池B套. TW050; KJ77; MVR蒸发器. TW051; KJ50; 超滤. TW052; KJ51; 超滤. TW053; KJ52; 超滤. TW054; KJ53; 超滤. TW055; KJ54; 超滤. TW056; KJ72; 除硅系统高密沉淀池A. TW057; KJ73; 除硅系统高密沉淀池B. TW058; KJ79; 二效结晶器. TW059; KJ74; 介质过滤池/器. TW060; KJ75; 介质过滤池/器. TW061; KJ62; 连续反渗透A. TW062; KJ63; 连续反渗透B. TW063; KJ98; 硫酸钠包装线. TW064; KJ86; 硫酸钠除COD反应池A. TW065; KJ87; 硫酸钠除COD反应池B. TW066; KJ88; 硫酸钠高压反渗透A. TW067; KJ89; 硫酸钠高压反渗透B. TW068; KJ90; 硫酸钠高压反渗透C. TW069; KJ97; 硫酸钠缓冲料斗. TW070; KJ92; 硫酸钠冷冻结晶器. TW071; KJ96; 硫酸钠离心机. TW072; KJ91; 硫酸钠浓盐水池. TW073; KJ95; 硫酸钠蒸发结晶器. TW074; KJ85; 氯化钠包装线. TW075; KJ70; 氯化钠除COD反应池A. TW076; KJ71; 氯化钠除COD反应池B. TW077; KJ68; 氯化钠高压反渗透二段A. TW078; KJ64; 氯化钠高压反渗透一段A. TW079; KJ65; 氯化钠高压反渗透一段B. TW080; KJ69; 氯化钠高压反渗透一段B. TW081; KJ66; 氯化钠高压反渗透一段C. TW082; KJ67; 氯化钠高压反渗透一段D. TW083; KJ84; 氯化钠缓冲料斗. TW084; KJ81; 氯化钠离心机. TW085; KJ76; 氯化钠浓盐水池. TW086; KJ82; 氯化钠盘式干燥器. TW087; KJ93; 芒硝离心机. TW088; KJ60; 纳滤. TW089; KJ61; 纳滤. TW090; KJ94; 热熔结晶器. TW091; KJ80; 三效结晶器. TW092; KJ55; 树脂软化器A. TW093; KJ56; 树脂软化器B. TW094; KJ57; 树脂软化器C. TW095; KJ58; 树脂软化器D. TW096; KJ59; 树脂软化器E. TW097; KJ78; 一效结晶器. TW098; KJ102; 杂盐包装线. TW099; KJ100; 杂盐结晶器. TW100; KJ99; 杂盐进水箱. TW101; KJ101; 杂盐离心机. TW102; MH01; 进水泵站. TW103; MH02; 调节池. TW104; MH03; 调节池. TW105; MH04; 调节罐A. TW106; MH05; 调节罐B. TW107; MH06; 反应池A套. TW108; MH07; 反应池B套. TW109; MH08; 反应池C套. TW110; MH09; 反应池D套. TW111; MH10; 微涡流沉淀池A. TW112; MH11; 微涡流沉淀池B. TW113; MH12; 微涡流沉淀池C. TW114; MH13; 微涡流沉淀池D. TW115; MH15; 纤维滤池A. TW116; MH16; 纤维滤池B. TW117; MH17; 纤维滤池C. TW118; MH18; 纤维滤池D. TW119; MH19; 原水滤后水池. TW120; MH14; 中和池. TW121; MH20; 超滤. TW122; MH21; 超滤. TW123; MH22; 超滤. TW124; MH23; 超滤. TW125; MH25; 超滤. TW126; MH26; 超滤. TW127; MH27; 超滤. TW128; MH28; 超滤. TW129; MH29; 超滤. TW130; MH30; 超滤. TW131; MH31; 超滤. TW132; MH32; 反渗透. TW133; MH33; 反渗透. TW134; MH34; 反渗透. TW135; MH35; 反渗透. TW136; MH36; 反渗透. TW137; MH37; 反渗透. TW138; MH38; 浓水反应池A. TW139; MH39; 浓水反应池B. TW140; MH47; 浓水滤后水池. TW141; MH40; 浓水微涡流沉淀池A. TW142; MH41; 浓水微涡流沉淀池B. TW143; MH43; 浓水纤维滤池A. TW144; MH44; 浓水纤维滤池B. TW145; MH45; 浓水纤维滤池C. TW146; MH46; 浓水纤维滤池D. TW147; MH42; 浓水中和池. TW148; MH55; 变空隙过滤器A. TW149; MH56; 变空隙过滤器B. TW150; MH57; 变空隙过滤器C. TW151; MH58; 变空隙过滤器D. TW152; MH59; 变空隙过滤器E. TW153; MH60; 变空隙过滤器F. TW154; MH61; 变空隙过滤器G. TW155; MH62; 变空隙过滤器H. TW156; MH65; 二级臭氧催化反应产水池. TW157; MH63; 二级臭氧催化反应池A套. TW158; MH64; 二级臭氧催化反应池B套. TW159; MH53; 泥水分离一体机A. TW160; MH54; 泥水分离一体机B. TW161; MH51; 缺氧好氧池（A/O）. TW162; MH52; 缺氧好氧池（A/O）. TW163; MH50; 一级臭氧催化反应产生池. TW164; MH48; 一级臭氧催化反应池A套. TW165; MH49; 一级臭氧催化反应池B套. TW166; MH100; MVR进水缓存池. TW167; MH73; 超滤. TW168; MH74; 超滤. TW169; MH75; 超滤. TW170; MH76; 超滤. TW171; MH95; 超滤. TW172; MH96; 超滤. TW173; MH69; 除碳器A. TW174; MH70; 除碳器B. TW175; MH71; 除碳器C. TW176; MH81; 二阶段调节池. TW177; MH77; 反渗透. TW178; MH78; 反渗透. TW179; MH79; 反渗透. TW180; MH80; 反渗透. TW181; MH89; 反渗透. TW182; MH90; 反渗透. TW183; MH91; 反渗透. TW184; MH92; 高密池. TW185; MH97; 高压反渗透A. TW186; MH98; 高压反渗透B. TW187; MH99; 高压反渗透C. TW188; MH110; 高压反渗透二A套. TW189; MH111; 高压反渗透二B套. TW190; MH112; 高压反渗透三C套. TW191; MH101; 降膜蒸发器. TW192; MH121; 硫酸钠产品包装线. TW193; MH120; 硫酸钠缓冲料斗. TW194; MH113; 硫酸钠冷冻结晶进水缓存池. TW195; MH114; 硫酸钠冷冻结晶器. TW196; MH118; 硫酸钠离心机. TW197; MH116; 硫酸钠热熔结晶器. TW198; MH119; 硫酸钠震动流化床. TW199; MH117; 硫酸钠蒸发结晶器. TW200; MH106; 氯化钠产品包装线. TW201; MH105; 氯化钠缓冲料斗. TW202; MH102; 氯化钠结晶器. TW203; MH103; 氯化钠离心机. TW204; MH104; 氯化钠震动流化床. TW205; MH115; 芒硝离心机. TW206; MH107; 纳滤. TW207; MH108; 纳滤. TW208; MH109; 纳滤. TW209; MH82; 纳滤. TW210; MH83; 纳滤. TW211; MH84; 纳滤. TW212; MH86; 纳滤. TW213; MH87; 纳滤. TW214; MH88; 纳滤. TW215; MH85; 纳滤二进水池. TW216; MH66; 弱酸阳离子交换器A. TW217; MH67; 弱酸阳离子交换器B. TW218; MH68; 弱酸阳离子交换器C. TW219; MH93; 石英石过滤器A套. TW220; MH94; 石英石过滤器B套. TW221; MH135; 杂盐包装线. TW222; MH133; 杂盐结晶器. TW223; MH122; 杂盐进料缓存罐. TW224; MH134; 杂盐离心机. TW225; MH72; 中间水池（除碳器产水）.

2.3污泥污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称. TS001; GT23; 矿井浓水预处理污泥浓缩池. TS002; GT24; 矿井水除硅污泥浓缩池. TS003; GT18; 矿井水硫酸钠结晶器. TS004; GT29; 矿井水硫酸钠浓盐水池. TS005; GT17; 矿井水氯化钠结晶器. TS006; GT28; 矿井水氯化钠浓盐水池. TS007; GT22; 矿井水原水预处理污泥浓缩池. TS008; GT30; 矿井水杂盐进料水箱. TS009; GT16; 矿井水杂盐蒸发结晶器. TS010; GT21; 煤化工废水除硅污泥浓缩池. TS011; GT26; 煤化工废水硫酸钠冷冻结晶进水缓存池. TS012; GT09; 煤化工废水硫酸钠蒸发结晶. TS013; GT08; 煤化工废水氯化钠蒸发结晶. TS014; GT07; 煤化工废水杂盐蒸发结晶器. TS015; GT25; 煤化工氯化钠MVR进水缓存池. TS016; GT19; 煤化工预处理污泥浓缩池. TS017; GT27; 煤化工杂盐进料缓存罐. TS018; GT20; 生化污泥浓缩池. TS019; GT01; 压滤机. TS020; GT02; 压滤机. TS021; GT03; 压滤机. TS022; GT04; 压滤机. TS023; GT05; 压滤机. TS024; GT06; 压滤机. TS025; GT10; 压滤机. TS026; GT11; 压滤机. TS027; GT12; 压滤机. TS028; GT13; 压滤机. TS029; GT14; 压滤机. TS030; GT15; 压滤机.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; GT16; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0002; GT11; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0003; MH54; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0004; GT10; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0005; GT07; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0006; GT06; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0007; GT14; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0008; GT15; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0009; GT02; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0010; MH53; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0011; GT09; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0012; GT08; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0013; GT13; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0014; GT18; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0015; GT04; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0016; GT17; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0017; GT01; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0018; GT05; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0019; GT12; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0020; GT03; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0021; KJ05; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0022; KJ07; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0023; KJ11; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0024; MH63; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0025; MH52; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0026; MH04; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0027; KJ02; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0028; MH11; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0029; MH13; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0030; KJ03; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0031; kJ04; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0032; MH05; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0033; MH09; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0034; MH10; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0035; MH45; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0036; MH14; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0037; KJ15; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0038; MH07; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0039; MH43; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0040; MH46; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0041; MH03; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0042; MH65; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0043; KJ08; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0044; MH44; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0045; KJ16; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0046; MH64; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0047; KJ14; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0048; MH50; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0049; MH06; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0050; MH12; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0051; KJ09; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0052; MH51; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0053; KJ10; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0054; MH08; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0055; KJ06; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0056; KJ12; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0057; KJ13; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0058; MH02; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0059; KJ17; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0060; KJ01; 污水处理过程中产生的恶臭气体.

5. 废水进水口编码对照表

进水口许可编号; 进水口企业内部编号; 进水口名称. MW001; JS001; 煤化工废水系列进水口. MW002; JS002; 矿井水系列进口.

- 附录1

污水调节池

| 设施名称：调节池 设施编号：TW047 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：375 m³/h 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氮：15 mg/L 总磷：0.4 mg/L SS：5 mg/L 石油类：5 mg/L pH：6-9 BOD5：10mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：375 m³/h 数量：1 有效容积：2000 m³ 调节容积：2000 m³ 均质容积：2000 m³ 调节时间：6 h 均质时间：6 h |
| 结构尺寸（单池） | 长：32.4 m 宽：10.6 m 深：7.3 m |
| 收油设施 | 无 数量： 规格型号： |
| 搅拌机 | 数量：0 型式： |
| 污水提升泵 | 流量：245 m3/h，扬程：20 m，台数：（ 2 用 1 备） |
| 是否加盖 | 否 |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW089 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：205 m³/h 进水：COD：58.05 mg/L pH：9 mg/L 电导率：20839 μs/cm 温度：20 ℃ SDI指数：0.1 TDS：20839 mg/L Cl-：7037 mg/L SO42-：6173 mg/L 产水：COD：34.62 mg/L pH：9 mg/L 电导率：11734 μs/cm 温度：20 ℃ TDS：11734 mg/L Cl-：6976 mg/L SO42-：92 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：50 mg/L 氨氮：23.4 μs/cm 总氮：23.4 ℃ TDS：100610 mg/L Cl-：7572 mg/L SO42-：59457 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：205 m³/h 单系列设计产水流量：205 m³/h 水回收率：90 % 脱盐率：90 % 系列数：2 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

介质过滤器

| 设施名称：介质过滤池/器 设施编号：TW060 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：40 m³/h 进水：COD：60 mg/L SS：0 mg/L 出水：COD：100 mg/L SS：0 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：40 m³/h 台数：2 滤速：20 m/h |
| 结构尺寸 | 型式： 长： m 宽： m 深： m 或（直径： m 高： m） |
| 滤料参数 | 介质种类： 有效粒径： mm 表面积： m²/g 颗粒密度： g/cm³ 滤层厚度： m 滤料数量： |
| 反洗参数 | 一次反洗量： m³ 反洗方式： min 反洗历时： min 过滤周期： h 反洗泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反洗风机风量：流量： m³/h 压力： kPa 台数：（ 用 备） |
| 搅拌机 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW052 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：107.5 m³/h 进水：COD：60 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：50 mg/L 浊度：0.1 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：107.5 m³/h 单系列设计产水流量：107 m³/h 水回收率：90 % 系列数：5 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式：外压式 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | 柠檬酸 用量：100 mg/L |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW088 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：205 m³/h 进水：COD：58.5 mg/L pH：9 mg/L 电导率：20839 μs/cm 温度：20 ℃ SDI指数：0.1 TDS：20839 mg/L Cl-：7037 mg/L SO42-：6173 mg/L 产水：COD：34.62 mg/L pH：9 mg/L 电导率：11734 μs/cm 温度：20 ℃ TDS：11734 mg/L Cl-：6976 mg/L SO42-：92 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：50 mg/L 氨氮：23.4 μs/cm 总氮：23.4 ℃ TDS：100610 mg/L Cl-：7572 mg/L SO42-：59457 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：205 m³/h 单系列设计产水流量：205 m³/h 水回收率：90 % 脱盐率：90 % 系列数：2 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | NaOH 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW053 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：107.5 m³/h 进水：COD：60 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：50 mg/L 浊度：0.1 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：107.5 m³/h 单系列设计产水流量：107 m³/h 水回收率：90 % 系列数：5 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaOH 用量：100 mg/L |

介质过滤器

| 设施名称：介质过滤池/器 设施编号：TW059 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：40 m³/h 进水：COD：60 mg/L SS：0 mg/L 出水：COD：100 mg/L SS：0 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：40 m³/h 台数：2 滤速：20 m/h |
| 结构尺寸 | 型式： 长： m 宽： m 深： m 或（直径： m 高： m） |
| 滤料参数 | 介质种类： 有效粒径： mm 表面积： m²/g 颗粒密度： g/cm³ 滤层厚度： m 滤料数量： |
| 反洗参数 | 一次反洗量： m³ 反洗方式： min 反洗历时： min 过滤周期： h 反洗泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反洗风机风量：流量： m³/h 压力： kPa 台数：（ 用 备） |
| 搅拌机 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW051 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：107.5 m³/h 进水：COD：60 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：50 mg/L 浊度：0.1 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：107.5 m³/h 单系列设计产水流量：107 m³/h 水回收率：90 % 系列数：5 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式：外压式 膜材质：聚偏氟乙烯（PVDF） 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量：1 最大膜通量：50 L/m²·h 运行方式： 最大进水压力：0.32 kPa 最大进水流量：107 m³/h 最大跨膜压差：0.15 kPa 担保的膜使用寿命：5 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式：自清洗 处理量：120 m³/h 台数：（4 用 1备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量：236 m³/h 扬程：400 m 台数：（2 用 1 备） 超滤反洗水泵流量：220 m³/h 扬程：300 m 台数：（1 用 1 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L HCl 用量：500 mg/L NaOH 用量：500 mg/L |

缺氧/好氧(A/O)生化处理设施

| 设施名称：缺氧好氧池（A/O） 设施编号：TW162 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：400 出水：COD：91.55 mg/L 氨氮：1 mg/L 总氨：15 mg/L 总磷：0.5 mg/L 进水：COD：236.24 mg/L 氨氮：86.79 mg/L 总氨：201 mg/L 总磷：5 mg/L |
| 设计参数 | 单池设计水量：200 m³/h 数量：2 污泥负荷 COD污泥负荷：0.5kg（COD）/kgMLSS·d BOD5污泥负荷：0.1kg（BOD5）/kgMLSS·d NH₃-N污泥负荷：0.5kg（NH₃-N）/kgMLSS·d NO₃-N污泥负荷：0.4kg（NO₃-N）/kgMLSS·d 硝化液回流比：200-400 % 污泥浓度（MLSS）：1500 污泥回流比：30% 缺氧区ORP：-300 mV pH：8 好痒区DO：2-5 mg/L pH：8 气水比：1600 % 剩余污泥量：1600m³/d 剩余污泥含水率：95 % |
| 缺氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备台数： |
| 好氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m3 水力停留时间： h 曝气量： m3/min |
| 缺氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备台数： |
| 好氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m3 水力停留时间： h 曝气量： m3/min |
| 鼓风机 | 台数：（ 用 备） 额定功率： kW 额定风量：m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气设施 | 种类： 通气量： m3/h个 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 硝化液回流泵 | 回流泵类型： 流量： m3/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 回流比： |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

缺氧/好氧(A/O)生化处理设施

| 设施名称：缺氧好氧池（A/O） 设施编号：TW161 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：400 出水：COD：91.55 mg/L 氨氮：1 mg/L 总氨：15 mg/L 总磷：0.5 mg/L 进水：COD：236.24 mg/L 氨氮：86.79 mg/L 总氨：201 mg/L 总磷：5 mg/L |
| 设计参数 | 单池设计水量：200 m³/h 数量：2 污泥负荷 COD污泥负荷：0.5kg（COD）/kgMLSS·d BOD5污泥负荷：0.1kg（BOD5）/kgMLSS·d NH₃-N污泥负荷：0.5kg（NH₃-N）/kgMLSS·d NO₃-N污泥负荷：0.4kg（NO₃-N）/kgMLSS·d 硝化液回流比：200-400 % 污泥浓度（MLSS）：1500 污泥回流比：30% 缺氧区ORP：-300 mV pH：8 好痒区DO：2-5 mg/L pH：8 气水比：1600 % 剩余污泥量：1600m³/d 剩余污泥含水率：95 % |
| 缺氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备台数： |
| 好氧区1 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m3 水力停留时间： h 曝气量： m3/min |
| 缺氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深: m 有效容积： m3 水力停留时间： h 搅拌设备的类型： 搅拌设备台数： |
| 好氧区2 | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m3 水力停留时间： h 曝气量： m3/min |
| 鼓风机 | 台数：（ 用 备） 额定功率： kW 额定风量：m3/min 额定压力： kPa |
| 曝气设施 | 种类： 通气量： m3/h个 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 硝化液回流泵 | 回流泵类型： 流量： m3/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 回流比： |
| 药剂使用情况 | 是否添加药剂：否 |
| 是否加盖 |  |

污水调节池

| 设施名称：调节池 设施编号：TW001 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 出水：COD：60 mg/L 氨氮：5.0 mg/L 总氮：10 mg/L 总磷：0.4 mg/L SS：5.0 mg/L 石油类：0.1 mg/L pH：6-9 BOD5：10mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：750 m³/h 数量：4 有效容积：12000 m³ 调节容积：12000 m³ 均质容积：12000 m³ 调节时间：16 h 均质时间：16 h |
| 结构尺寸（单池） | 长：80.5 m 宽：31 m 深：6.25 m |
| 收油设施 | 无 数量： 规格型号： |
| 搅拌机 | 数量：16 型式：潜水搅拌器 |
| 污水提升泵 | 流量：500 m3/h，扬程：35 m，台数：（ 3 用 1 备） |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：封闭 加盖材质：混凝土 |

污水调节池

| 设施名称：调节池 设施编号：TW103 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 出水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总氮：30 mg/L 总磷：3 mg/L SS：70 mg/L 石油类：1 mg/L pH：7.81 BOD5：15mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：12000 m³/h 数量：2 有效容积：12000 m³ 调节容积：24000 m³ 均质容积：24000 m³ 调节时间：16 h 均质时间：16 h |
| 结构尺寸（单池） | 长：80 m 宽：30 m 深：6 m |
| 收油设施 | 无 数量： 规格型号： |
| 搅拌机 | 数量：8 型式： |
| 污水提升泵 | 流量： m3/h，扬程： m，台数：（ 用 备） |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：封闭 加盖材质：混凝土 |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW031 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW034 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW035 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW036 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW019 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：50 mg/L 浊度：0.1 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：166 m³/h 单系列设计产水流量：151 m³/h 水回收率：90.7 % 系列数：1 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式：外压式 膜材质：聚偏氟乙烯（PVDF） 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量：1 最大膜通量：50 L/m²·h 运行方式：死端过滤 最大进水压力：0.32 kPa 最大进水流量：166.7 m³/h 最大跨膜压差：0.2 kPa 担保的膜使用寿命：5 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式：压缩空气 流量：100 m³/h 扬程：16 m |
| 自清洗过滤器 | 型式：自清洗 处理量：500 m³/h 台数：（3 用 1备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量：400 m³/h 扬程：380 m 台数：（5 用 2 备） 超滤反洗水泵流量：390 m³/h 扬程：200 m 台数：（2 用 1 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L HCl 用量：500 mg/L NaOH 用量：500 mg/L |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW032 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW033 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW213 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：107 m³/h 进水：COD：23 mg/L pH：7 mg/L 电导率：15000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：5 TDS：9000 mg/L Cl-：5300 mg/L SO42-：70 mg/L 产水：COD：10 mg/L pH：7 mg/L 电导率：10000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：7000 mg/L Cl-：5200 mg/L SO42-：60 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：11 ℃ TDS：84000 mg/L Cl-：3000 mg/L SO42-：52000 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：107 m³/h 单系列设计产水流量：90.95 m³/h 水回收率：85 % 脱盐率：50 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW208 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：45 m³/h 进水：COD：110 mg/L pH：7 mg/L 电导率：23000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：3 TDS：30000 mg/L Cl-：1600 mg/L SO42-：26000 mg/L 产水：COD：20 mg/L pH：7 mg/L 电导率：11000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：9000 mg/L Cl-：6000 mg/L SO42-：1000 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：15 ℃ TDS：84680 mg/L Cl-：3500 mg/L SO42-：52600 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：45 m³/h 单系列设计产水流量：31.5 m³/h 水回收率：70 % 脱盐率：98 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW171 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：38 m³/h 进水：COD：122.9 mg/L SS：20 mg/L 出水：COD：122.9 mg/L 浊度：0.1 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：38 m³/h 单系列设计产水流量：37 m³/h 水回收率：97 % 系列数：2 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | HCl 用量：100 mg/L |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW178 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：130 m³/h 进水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：7 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：97 mg/L 氨氮：1.95 mg/L 总磷：3 mg/L TDS：19165 mg/L 电导率：31305μs/cm 浊度：6 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：130 m³/h 单系列设计产水流量：65 水回收率：50 % 脱盐率：99 % 系列数：4 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW177 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：130 m³/h 进水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：7 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：97 mg/L 氨氮：1.95 mg/L 总磷：3 mg/L TDS：19165 mg/L 电导率：31305μs/cm 浊度：6 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：130 m³/h 单系列设计产水流量：65 水回收率：50 % 脱盐率：99 % 系列数：4 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW212 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：107 m³/h 进水：COD：23 mg/L pH：7 mg/L 电导率：15000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：5 TDS：9000 mg/L Cl-：5300 mg/L SO42-：70 mg/L 产水：COD：10 mg/L pH：7 mg/L 电导率：10000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：7000 mg/L Cl-：5200 mg/L SO42-：60 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：11 ℃ TDS：84000 mg/L Cl-：3000 mg/L SO42-：52000 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：107 m³/h 单系列设计产水流量：90.95 m³/h 水回收率：85 % 脱盐率：50 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW207 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：45 m³/h 进水：COD：110 mg/L pH：160 mg/L 电导率：23000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：3 TDS：30000 mg/L Cl-：1600 mg/L SO42-：26000 mg/L 产水：COD：20 mg/L pH：7 mg/L 电导率：11000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：9000 mg/L Cl-：6000 mg/L SO42-：1000 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：15 ℃ TDS：84680 mg/L Cl-：3500 mg/L SO42-：52650 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：45 m³/h 单系列设计产水流量：31.5 m³/h 水回收率：70 % 脱盐率：98 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW182 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：100 m³/h 进水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：7 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：97 mg/L 氨氮：1.95 mg/L 总磷：3 mg/L TDS：19165 mg/L 电导率：31305μs/cm 浊度：6 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：100 m³/h 单系列设计产水流量：83 水回收率：83 % 脱盐率：99 % 系列数：3 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW180 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：130 m³/h 进水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：7 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：97 mg/L 氨氮：1.95 mg/L 总磷：3 mg/L TDS：19165 mg/L 电导率：31305μs/cm 浊度：6 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：130 m³/h 单系列设计产水流量：65 水回收率：50 % 脱盐率：99 % 系列数：4 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW172 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：38 m³/h 进水：COD：122.9 mg/L SS：20 mg/L 出水：COD：122.9 mg/L 浊度：0.1 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：38 m³/h 单系列设计产水流量：37 m³/h 水回收率：97 % 系列数：2 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | HCl 用量：100 mg/L |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW209 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：106 m³/h 进水：COD：110 mg/L pH：7 mg/L 电导率：31000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：5 TDS：19000 mg/L Cl-：5088 mg/L SO42-：7100 mg/L 产水：COD：23 mg/L pH：7.5 mg/L 电导率：14000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：9100 mg/L Cl-：5271 mg/L SO42-：67.6 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：11 ℃ TDS：84600 mg/L Cl-：3717 mg/L SO42-：52612 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：106 m³/h 单系列设计产水流量：77.38 m³/h 水回收率：73 % 脱盐率：50 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW206 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：45 m³/h 进水：COD：110 mg/L pH：160 mg/L 电导率：23000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：3 TDS：30000 mg/L Cl-：1600 mg/L SO42-：26000 mg/L 产水：COD：20 mg/L pH：7 mg/L 电导率：11000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：9000 mg/L Cl-：6000 mg/L SO42-：1000 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：15 ℃ TDS：84680 mg/L Cl-：3500 mg/L SO42-：52600 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：45 m³/h 单系列设计产水流量：31.5 m³/h 水回收率：70 % 脱盐率：98 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW170 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：145 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：5 mg/L 出水：COD：50 mg/L 浊度：5 NTU SDI：3 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：145 m³/h 单系列设计产水流量：145 m³/h 水回收率：99 % 系列数：4 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式： 膜材质： 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量： 最大膜通量： L/m²·h 运行方式： 最大进水压力： kPa 最大进水流量： m³/h 最大跨膜压差： kPa 担保的膜使用寿命： 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式： |
| 自清洗过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 超滤反洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂（化学清洗） | HCl 用量：100 mg/L |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW183 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：130 m³/h 进水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：7 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：97 mg/L 氨氮：1.95 mg/L 总磷：3 mg/L TDS：19165 mg/L 电导率：31305μs/cm 浊度：6 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：130 m³/h 单系列设计产水流量：65 水回收率：50 % 脱盐率：99 % 系列数：4 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW179 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：130 m³/h 进水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：7 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：97 mg/L 氨氮：1.96 mg/L 总磷：3 mg/L TDS：19165 mg/L 电导率：31305μs/cm 浊度：6 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：130 m³/h 单系列设计产水流量：65 水回收率：50 % 脱盐率：99 % 系列数：4 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW214 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：107 m³/h 进水：COD：23 mg/L pH：7 mg/L 电导率：15000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：5 TDS：9000 mg/L Cl-：5300 mg/L SO42-：70 mg/L 产水：COD：10 mg/L pH：7 mg/L 电导率：10000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：7000 mg/L Cl-：5200 mg/L SO42-：60 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：11 ℃ TDS：84000 mg/L Cl-：3000 mg/L SO42-：52000 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：107 m³/h 单系列设计产水流量：90.95 m³/h 水回收率：85 % 脱盐率：50 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW181 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：100 m³/h 进水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：7 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：97 mg/L 氨氮：1.95 mg/L 总磷：3 mg/L TDS：19165 mg/L 电导率：31305μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：100 m³/h 单系列设计产水流量：65 水回收率：83 % 脱盐率：99 % 系列数：3 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW211 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：106 m³/h 进水：COD：110 mg/L pH：7 mg/L 电导率：31000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：5 TDS：19000 mg/L Cl-：5088 mg/L SO42-：7100 mg/L 产水：COD：23 mg/L pH：7.5 mg/L 电导率：14000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：9100 mg/L Cl-：5271 mg/L SO42-：67.6 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：11 ℃ TDS：84600 mg/L Cl-：3717 mg/L SO42-：52612 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：106 m³/h 单系列设计产水流量：77.38 m³/h 水回收率：73 % 脱盐率：50 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

纳滤（NF）处理设施

| 设施名称：纳滤 设施编号：TW210 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：106 m³/h 进水：COD：110 mg/L pH：7 mg/L 电导率：31000 μs/cm 温度：25 ℃ SDI指数：5 TDS：19000 mg/L Cl-：5088 mg/L SO42-：7100 mg/L 产水：COD：23 mg/L pH：7.5 mg/L 电导率：14000 μs/cm 温度：25 ℃ TDS：9100 mg/L Cl-：5271 mg/L SO42-：67.6 mg/L 浓水：COD：$NOCOD$ mg/L 石油类：10 mg/L 氨氮：10 μs/cm 总氮：11 ℃ TDS：84600 mg/L Cl-：3717 mg/L SO42-：52612 mg/L |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：106 m³/h 单系列设计产水流量：77.38 m³/h 水回收率：73 % 脱盐率：50 % 系列数：3 |
| 纳滤膜元件参数 | 膜元件型式： 膜材质： 进水流道宽度： mil 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： kPa |
| 纳滤系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 纳滤高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 纳滤清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW135 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW133 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：25 mg/L 电导率：3μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：450 mg/L 氨氮：700 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW137 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

超滤（UF）处理设施

| 设施名称：超滤 设施编号：TW121 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1500 m³/h 进水：COD：120 mg/L SS：10 mg/L 出水：COD：120 mg/L 浊度：0.1 NTU SDI：10 |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：166 m³/h 单系列设计产水流量：151 m³/h 水回收率：90.7 % 系列数：1 |
| 超滤膜参数 | 膜元件型式： 膜丝过滤型式：外压式 膜材质：聚偏氟乙烯（PVDF） 截留分子量/筛分孔径：μm |
| 超滤膜组件参数 | 每个膜壳安装的膜元件数量：1 最大膜通量：50 L/m²·h 运行方式：死端过滤 最大进水压力：0.32 kPa 最大进水流量：166.7 m³/h 最大跨膜压差：0.2 kPa 担保的膜使用寿命：5 年 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失水率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 反洗方式：压缩空气 流量：100 m³/h 扬程：16 m |
| 自清洗过滤器 | 型式：自清洗 处理量：500 m³/h 台数：（3 用 1备） |
| 水泵 | 超滤进水泵流量：400 m³/h 扬程：380 m 台数：（5 用 2 备） 超滤反洗水泵流量：390 m³/h 扬程：200 m 台数：（2 用 1 备） |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量： mg/L HCl 用量：500 mg/L NaOH 用量：500 mg/L |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW132 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW136 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |

反渗透（RO）处理设施

| 设施名称：反渗透 设施编号：TW134 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：300 m³/h 进水：COD：120 mg/L 氨氮：25 mg/L 总磷：30 mg/L TDS：3288 mg/L 电导率：4456μs/cm 浊度：25 NTU 出水：COD：25 mg/L 氨氮：3 mg/L 总磷：5 mg/L TDS：450 mg/L 电导率：700μs/cm 浊度：5 NTU 浓水：COD：50 mg/L 氨氮：5 mg/L 总磷：15 mg/L TDS：12000 mg/L 电导率：15000μs/cm 浊度：5 NTU |
| 设计参数 | 单系列设计进水流量：300 m³/h 单系列设计产水流量：225 水回收率：75 % 脱盐率：99 % 系列数：6 |
| 反渗透膜元件参数 | 膜材质： 有效面积： m² 膜元件总数量： 担保的膜使用寿命： 年 |
| 膜壳参数 | 膜壳数量： 套 直径： ich 材质： 每个膜壳安装的膜元件总数量： 工作压力： MPa |
| RO系统参数 | 膜堆数量： 套 处理能力： m³/（h·套） 产水量： m³/h 浓水量： m³/h 最大膜通量： L/（m2·h） 排列方式： 进水压力： MPa 产水排出口压力： MPa 浓水排出口压力： MPa 系统压力： MPa 首末支膜元件水通量比： |
| 冲洗及化学清洗 | 最大冲洗水流量： m³/h 化学清洗周期： 月 化学清洗流量： m³/h |
| 保安过滤器 | 型式： 处理量： m³/h 台数：（ 用 备） |
| 水泵 | 反渗透高压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透增压泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反渗透清洗水泵流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） |
| 药剂使用情况 | HCl 用量：100 mg/L |
| 浓水去向 |  |