排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

宁东能源化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	7

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	11

三、水污染物排放	12

（一）排放口	12

（二）排放许可限值	13

四、噪声排放信息	15

五、固体废物排放信息	16

六、环境管理要求	18

（一）自行监测	18

（二）环境管理台账记录	23

（三）执行（守法）报告	23

（四）信息公开	24

（五）其他控制及管理要求	25

七、其他许可内容	25

第二册	26

八、排污单位登记信息	28

（一）主要产品及产能	28

（二）主要原辅材料及燃料	30

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	32

（四）排污权使用和交易信息	38

九、附图和附件	39

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91640000735972927P001V

单位名称：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石槽村煤矿

注册地址：宁夏煤业集团有限责任公司北京中路168号

行业类别：烟煤和无烟煤开采洗选，热力生产和供应，固体废物治理

生产经营场所地址：银川市灵武市宁东镇石槽村煤矿

统一社会信用代码：91640000735972927P

法定代表人（主要负责人）：赵华

技术负责人：常富贵

固定电话：6976956  移动电话：13895428665

有效期限：自2020年01月01日起至2022年12月31日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2019年12月27日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 |  |  | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石槽村煤矿 |  |  | 注册地址 |  |  |  | 宁夏煤业集团有限责任公司北京中路168号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  | 751409 |  |  | 生产经营场所地址 |  |  |  | 银川市灵武市宁东镇石槽村煤矿 |  |
| 行业类别 |  |  | 烟煤和无烟煤开采洗选，热力生产和供应，固体废物治理 |  |  | 投产日期 |  |  |  | 2015-04-21 |  |
| 生产经营场所中心经度 |  |  | 106º 41′ 52.98″ |  |  | 生产经营场所中心纬度 |  |  |  | 37º 56′ 42.36″ |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 91640000735972927P |  |
| 技术负责人 |  |  | 常富贵 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13895428665 |  |
| 所在地是否属于大气重点控制区 |  |  | 是 |  |  | 所在地是否属于总磷控制区 |  |  |  | 否 |  |
| 所在地是否属于总氮控制区 |  |  | 否 |  |  | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  |  |  | 否 |  |
| 是否位于工业园区 |  |  | 否 |  |  | 所属工业园区名称 |  |  |  |  |  |
| 是否需要改正 |  |  | 否 |  |  | 排污许可证管理类别 |  |  |  | 重点管理 |  |
| 主要污染物类别 |  |  | ☑废气☑废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物种类 |  |  | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（烟气黑度,臭气浓度） |  |  |  |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,五日生化需氧量） |  |  |  |
| 大气污染物排放形式 |  |  | ☑有组织 ☑无组织 |  |  | 废水污染物排放规律 |  |  |  | ☑间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |  | 地表水环境质量标准GB3838-2002,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物经营许可证编号 | 有效期限 | 发证日期 |  | 发证机关 | 经营方式 |  | 核准年经营规模（t/a） |  | 核准利用规模（t/a） |  | 核准处置规模（t/a） |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 二号锅炉排放口; 二氧化硫,烟气黑度,氮氧化物,颗粒物; 106°42′2.81″; 37°56′38.58″; 15; 0.8; 80. 2; DA002; 三号锅炉排放口; 烟气黑度,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 106°41′53.27″; 37°56′42.58″; 15; 0.5; 90. 3; DA003; 一号锅炉排放口; 烟气黑度,氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 106°41′56.90″; 37°56′44.45″; 15; 0.8; 80. 4; DA004; 六号锅炉排放口; 二氧化硫,氮氧化物,烟气黑度,颗粒物; 106°41′52.98″; 37°56′42.40″; 15; 0.5; 90. 5; DA005; 五号锅炉排放口; 烟气黑度,氮氧化物,颗粒物,二氧化硫; 106°41′53.05″; 37°56′42.29″; 15; 0.5; 90. 6; DA006; 四号锅炉排放口; 二氧化硫,烟气黑度,颗粒物,氮氧化物; 106°41′52.91″; 37°56′42.36″; 15; 0.5; 90. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 二号锅炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 二号锅炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 二号锅炉排放口; 烟气黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 4; DA001; 二号锅炉排放口; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA002; 三号锅炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA002; 三号锅炉排放口; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA002; 三号锅炉排放口; 烟气黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 8; DA002; 三号锅炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA003; 一号锅炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 10; DA003; 一号锅炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; DA003; 一号锅炉排放口; 烟气黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 12; DA003; 一号锅炉排放口; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 13; DA004; 六号锅炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; DA004; 六号锅炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 15; DA004; 六号锅炉排放口; 烟气黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 16; DA004; 六号锅炉排放口; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; DA005; 五号锅炉排放口; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 18; DA005; 五号锅炉排放口; 烟气黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 19; DA005; 五号锅炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; DA005; 五号锅炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 21; DA006; 四号锅炉排放口; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 22; DA006; 四号锅炉排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; DA006; 四号锅炉排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; DA006; 四号锅炉排放口; 烟气黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; 7.123448; 7.123448; 7.123448; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; 7.123448; 7.123448; 7.123448; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

根据相关技术规范，燃气锅炉主要排放口仅核算氮氧化物总量。DA001、DA002排口，经验公式估算法算基准烟气量V=0.285*33.51+0.343=9.89335Nm3/m3，氮氧化物许可排放浓度150mg/m3，燃气量171.428万方/年，经计算氮氧化物年许可排放量为：150×9.89335×171.428万方*10∧-5=2.543996t/a。DA003、DA004、DA005、DA006排口，经验公式估算法算基准烟气量V=0.285*33.51+0.343=9.89335Nm3/m3，氮氧化物许可排放浓度150mg/m3，燃气量34.29万方/年，经计算氮氧化物年许可排放量为：150×9.89335×34.29万方*10∧-5=0.508864t/a。

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 臭气浓度; /; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 2; 厂界; 颗粒物; /; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; MF0014; 产品水池; 臭气浓度; /; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 4; MF0012; 调节池; 臭气浓度; /; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /; /. 5; MF0013; 生活污水治理; 臭气浓度; 恶臭治理系统; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; 7.123448; 7.123448; 7.123448; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 矿井水排口; 106°44′45.60″; 37°53′49.20″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 暂停排放时段：12点-13点，16点-17点; 南湖生态工程; IV类; 106°46′26.94″; 37°50′37.54″. |

表8 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1; DW001; 矿井水排口; 石槽村排口; DW001; /; 环评许可排放. |

表9雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 雨水排口; 106°41′24.68″; 37°56′43.51″; 不外排; 进入冬季蓄水池. |

### （二）排放许可限值

表10  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 矿井水排口; 化学需氧量; 30mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 矿井水排口; 悬浮物; 10mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 矿井水排口; 氨氮（NH3-N）; 1.5mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 矿井水排口; pH值; 6-9mg/L; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 147; 147; 147. 氨氮; 7.350000; 7.350000; 7.350000. pH值. 五日生化需氧量. 悬浮物. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 147; 147; 147; /; /. 氨氮; 7.350000; 7.350000; 7.350000; /; /. pH值; /; /; /; /; /. 五日生化需氧量; /; /; /; /; /. 悬浮物; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表11 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - | - |  |

## 五、固体废物排放信息

表12 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 煤炭开采; 煤矸石; 煤矸石; 一般工业固体废物; 在生产过程中掘进巷道产生的煤矸石; 230000; 自行利用; 0; 230000; 0; 0; 0; 0. 2; 煤炭开采; 废油脂; 危险废物; 危险废物; 检修过程中产生的废油脂; 10; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 10; 0. 3; 生活污水处理站; 污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 生化段污泥; 2; 自行利用; 0; 2; 0; 0; 0; 0. 4; 矿井水处理站; 煤泥; 煤泥; 一般工业固体废物; 矿井水压滤产生的煤泥; 1020; 自行利用; 0; 1020; 0; 0; 0; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 煤炭开采; 废油脂; 危险废物; 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司; NWF[2018]005号. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表13 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 二号锅炉排放口; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 其他. 2; 废气; DA001; 二号锅炉排放口; 氮氧化物; 自动; 是; 氮氧化物在线监测仪; 烟囱12米处; 是. 3; 废气; DA001; 二号锅炉排放口; 二氧化硫; 自动; 是; 烟气自动监测仪器; 烟囱12米处; 是. 4; 废气; DA001; 二号锅炉排放口; 颗粒物; 自动; 是; 烟气在线监测; 烟囱12米处; 是. 5; 废气; DA002; 三号锅炉排放口; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 其他. 6; 废气; DA002; 三号锅炉排放口; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999. 7; 废气; DA002; 三号锅炉排放口; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 8; 废气; DA002; 三号锅炉排放口; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 锅炉烟尘测试方法 GB5468. 9; 废气; DA003; 一号锅炉排放口; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 其他. 10; 废气; DA003; 一号锅炉排放口; 氮氧化物; 自动; 是; 烟气自动监测仪; 烟囱12米处; 是. 11; 废气; DA003; 一号锅炉排放口; 二氧化硫; 自动; 是; 烟气自动监测仪; 烟囱12米处; 是. 12; 废气; DA003; 一号锅炉排放口; 颗粒物; 自动; 是; 烟气自动监测仪; 烟囱12米处; 是. 13; 废气; DA004; 六号锅炉排放口; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 其他. 14; 废气; DA004; 六号锅炉排放口; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 15; 废气; DA004; 六号锅炉排放口; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 16; 废气; DA004; 六号锅炉排放口; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 锅炉烟尘测试方法 GB5468. 17; 废气; DA005; 五号锅炉排放口; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 其他. 18; 废气; DA005; 五号锅炉排放口; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 19; 废气; DA005; 五号锅炉排放口; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 20; 废气; DA005; 五号锅炉排放口; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 锅炉烟尘测试方法 GB5468. 21; 废气; DA006; 四号锅炉排放口; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 其他. 22; 废气; DA006; 四号锅炉排放口; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; /. 23; 废气; DA006; 四号锅炉排放口; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000. 24; 废气; DA006; 四号锅炉排放口; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 锅炉烟尘测试方法 GB5468. 25; 废气; 厂界; 臭气浓度; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993; 污水处理站. 26; 废气; 厂界; 颗粒物; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 储煤场. 27; 废水; DW001; 矿井水排口; pH值; 自动; 是; PH在线监测仪; 巴歇尔槽内; 是. 28; 废水; DW001; 矿井水排口; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 29; 废水; DW001; 矿井水排口; 化学需氧量; 自动; 是; 化学需氧量在线检测仪; 巴歇尔槽内; 是. 30; 废水; DW001; 矿井水排口; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮在线检测仪; 巴歇尔槽内; 是. |

监测质量保证与质量控制要求:

/

监测数据记录、整理、存档要求:

/

### （二）环境管理台账记录

表14  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 企业名称，法人信息，社会统一信用代码，环保投资、环评审批文件及排污许可证信息等; 一年一次及变更时; 电子台账+纸质台账; 保存不少于3年. 2; 监测记录信息; 检测时间、地点、方法、污染因子、浓度值等报告; 一季度一次; 电子台账+纸质台账; 保存不少于3年. 3; 生产设施运行管理信息; 生产设备停开机情况，运行小时数，燃料使用量，生产负荷。非正常工况的起止时间、事件原因、对应措施等。; 每班次一次; 纸质台账; 保存不少于3年. 4; 污染防治设施运行管理信息; 污染物治理设施停开机时间、原因，设备运行小时数，药剂使用情况，在线设备曲线图。无组织废气、扬尘治理情况，洒水清扫遮盖情况。污水处理情况，污泥产生处理情况。; 每班次一次; 纸质台账; 保存不少于3年. |

### （三）执行（守法）报告

表15  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 季报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》和《锅炉行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.季度执行报告于次季度首月15日之前上报。. 2; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及合规判定分析； 7.环境保护税缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题；12.结论。; 年报; 1.执行报告详细要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》和《锅炉行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。2.年度执行报告于次年1月15日之前上报。. |

### （四）信息公开

表16  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91640000735972927P001V

单位名称：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石槽村煤矿

注册地址：宁夏煤业集团有限责任公司北京中路168号

行业类别：烟煤和无烟煤开采洗选，热力生产和供应，固体废物治理

生产经营场所地址：银川市灵武市宁东镇石槽村煤矿

统一社会信用代码：91640000735972927P

法定代表人（主要负责人）：赵华

技术负责人：常富贵

固定电话：6976956  移动电话：13895428665

有效期限：自2020年01月01日起至2022年12月31日止

发证机关：（公章）宁东能源化工基地环境保护局

发证日期：2019年12月27日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表17 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产单元类型 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 主体工程; 煤炭开采; 综采、综掘; 采煤1组; MF0007; 储量; 180; 万t; 烟煤; 600; 万t/a; 5760. 采煤2组; MF0008; 储量; 180; 万t. 公用工程; 矿井水处理站; 絮凝沉淀+D滤+深度反渗透; D滤; MF0010; 设计生产能力; 1100; m3/h; 产品水; 1100; m3/h; 8700. 深度反渗透; MF0011; 设计生产能力; 720; m3/h. 絮凝沉淀池; MF0009; 设计生产能力; 1100; m3/h. 公用工程; 生活污水处理站; AAO; 产品水池; MF0014; 容积; 1000; m3; 产品水; 760; m3/h; 8700. 调节池; MF0012; 容积; 1000; m3. 生化池; MF0013; 容积; 800; m3. |

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称 （2） | 生产设施编号 | 是否为备用锅炉 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品（介质）名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 热力生产单元; 燃烧系统; 燃气锅炉; MF0001; 否; 锅炉额定出力; 14; MW; 采暖锅炉; 蒸汽; 20; t/h; 2700. 燃气锅炉; MF0002; 否; 锅炉额定出力; 14; MW; 采暖锅炉. 燃气锅炉; MF0003; 是; 锅炉额定出力; 2.8; MW; 采暖备用锅炉. 热力生产单元; 燃烧系统; 燃气锅炉; MF0004; 否; 锅炉额定出力; 2.8; MW; 洗浴锅炉; 热水; 2.8; MW; 8700. 燃气锅炉; MF0005; 是; 锅炉额定出力; 2.8; MW; 洗浴备用锅炉. 燃气锅炉; MF0006; 是; 锅炉额定出力; 2.8; MW; 洗浴备用锅炉. |

表17-1 废物类别与治理能力

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 废物来源 | 处置固体废物类别 | 废物名称 | 废物类别 | 危险特性 | 设计贮存/处置/利用能力 | 计量单位 | 产品名称 | 设计产能 | 产品计量单位 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 一般工业固体废物处置; GF001; 自身产生; 第Ⅰ类工业固体废物; 其他; /; /; 230000; t/a; 填埋场; 230000; t/a; 煤矸石填埋. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表18 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; PAC; 165; t; /; /; /. 2; 辅料; PAM; 9.5; t; /; /; /. 3; 辅料; 石英砂; 36; t; /; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） | 其他信息 |

| 序号 |  | 种类（1） |  |  |  |  |  | 名称（2） |  |  |  |  |  |  |  | 设计年使用量 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体及液体燃料信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 主要生产单元名称 |  | 生产设施编号 |  | 生产设施名称 |  |  | 燃料名称 |  | 水分（%） |  |  | 灰分（%） |  |  | 挥发分（%） |  | 固定碳（%） |  | 碳（%） |  |  |  | 氢（%） |  | 氧（%） |  | 氮（%） |  | 硫（%） |  |  | 低位发热量(MJ/kg) |  |  | 汞含量（μg/g） |  | 年燃料使用量（t/a） |  | 其他信息 |  |
| 气体燃料信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要生产单元名称 |  | 生产设施编号 |  | 生产设施名称 |  | 燃料名称 |  |  | 甲烷（%） |  | 乙烷（%） | 丙烷（%） |  | 异/正丁烷（%） |  |  | 异/正戊烷（%） |  | 己烷及更重组分（%） |  | 一氧化碳（%） | 二氧化碳（%） |  |  | 氢（%） |  | 氧（%） |  | 氮（%） |  | 硫化氢（%） | 其他组分（%） |  |  | 总硫(%或mg/m3) |  | 低位发热量(MJ/m3) |  | 年燃料使用量（万m3/a） |  | 其他信息 |
| 1; 热力生产单元; G02; 燃气锅炉; 天然气; 98.55; 0.58; 0.14; 0.03; 0.03; /; /; 0.06; /; /; 0.59; /; /; 3mg/m3; 33.51; 171.43; /. 热力生产单元; G05; 燃气锅炉; 天然气; 98.55; 0.58; 0.14; 0.03; 0.03; /; /; 0.06; /; /; 0.59; /; /; 3mg/m3; 33.51; 34.29; /. 热力生产单元; G06; 燃气锅炉; 天然气; 98.55; 0.58; 0.14; 0.03; 0.03; /; /; 0.06; /; /; 0.59; /; /; 3mg/m3; 33.51; 34.29; /. 热力生产单元; G03; 燃气锅炉; 天然气; 98.55; 0.58; 0.14; 0.03; 0.03; /; /; 0.06; /; /; 0.59; /; /; 3mg/m3; 33.51; 34.29; /. 热力生产单元; G04; 燃气锅炉; 天然气; 98.55; 0.58; 0.14; 0.03; 0.03; /; /; 0.06; /; /; 0.59; /; /; 3mg/m3; 33.51; 34.29; /. 热力生产单元; G01; 燃气锅炉; 天然气; 98.55; 0.58; 0.14; 0.03; 0.03; /; /; 0.06; /; /; 0.59; /; /; 3mg/m3; 33.51; 171.43. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0013; 生化池; 生活污水治理; 恶臭; 无组织; TA001; 恶臭治理系统; 二氧化氯发生器; 是. 2; MF0012; 调节池; 调节池; 恶臭; 无组织. 3; MF0014; 产品水池; 产品水池; 恶臭; 无组织. |

| 序号 | 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 燃烧系统; MF0002; 燃气锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; DA001; 二号锅炉排放口; 是; 主要排放口. 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA002; 低氮燃烧; 是; DA001; 二号锅炉排放口; 是; 主要排放口. 烟气; 颗粒物; 有组织; DA001; 二号锅炉排放口; 是; 主要排放口. 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA001; 二号锅炉排放口; 是; 主要排放口. 2; 燃烧系统; MF0003; 燃气锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; DA002; 三号锅炉排放口; 是; 主要排放口. 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA003; 低氮燃烧; 是; DA002; 三号锅炉排放口; 是; 主要排放口. 烟气; 颗粒物; 有组织; DA002; 三号锅炉排放口; 是; 主要排放口. 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA002; 三号锅炉排放口; 是; 主要排放口. 3; 燃烧系统; MF0001; 燃气锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; DA003; 一号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA004; 低氮燃烧; 是; DA003; 一号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 颗粒物; 有组织; DA003; 一号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA003; 一号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 4; 燃烧系统; MF0006; 燃气锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; /; DA004; 六号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA005; 低氮燃烧; 是; /; DA004; 六号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 颗粒物; 有组织; /; DA004; 六号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 烟气黑度; 有组织; /; DA004; 六号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 5; 燃烧系统; MF0005; 燃气锅炉; 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA006; 低氮燃烧; 是; /; DA005; 五号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 颗粒物; 有组织; /; DA005; 五号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 二氧化硫; 有组织; /; DA005; 五号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA005; 五号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 6; 燃烧系统; MF0004; 燃气锅炉; 烟气; 二氧化硫; 有组织; /; DA006; 四号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 颗粒物; 有组织; /; DA006; 四号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 氮氧化物; 有组织; TA007; 低氮燃烧; 是; /; DA006; 四号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. 烟气; 烟气黑度; 有组织; DA006; 四号锅炉排放口; 是; 主要排放口; /. |

表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生产废水; 化学需氧量; TW002; 生产废水预处理设施; 一级处理-过滤; 是; /; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 矿井水排口; 是; 主要排放口-总排口; 南湖. 2; 生产废水; 氨氮（NH3-N）; TW002; 生产废水预处理设施; 一级处理-沉淀; 是; /; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 矿井水排口; 是; 主要排放口-总排口; 南湖. 3; 生产废水; pH值; TW002; 生产废水预处理设施; 深度处理-反渗透; 是; /; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 矿井水排口; 是; 主要排放口-总排口; 南湖. 4; 生产废水; 悬浮物; TW002; 生产废水预处理设施,其他; D滤; 是; /; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 矿井水排口; 是; 主要排放口-总排口; 南湖. |

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生活污水; 化学需氧量; TW001; 厌氧好氧工艺法（A/O法）; 是; 不外排; 无. 2; 生活污水; pH值; TW001; 沉淀; 是; 不外排; 无. 3; 生活污水; 氨氮（NH3-N）; TW001; 厌氧好氧工艺法（A/O法）; 是; 不外排; 无. 4; 生活污水; 五日生化需氧量; TW001; 厌氧好氧工艺法（A/O法）; 是; 不外排; 无. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; G01; 燃气锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0002; G02; 燃气锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0003; G03; 燃气锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0004; G04; 燃气锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0005; G05; 燃气锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0006; G06; 燃气锅炉; 热力生产单元; 燃烧系统. MF0007; CKM01; 采煤1组; 煤炭开采; 综采、综掘. MF0008; CKM02; 采煤2组; 煤炭开采; 综采、综掘. MF0009; KJS01; 絮凝沉淀池; 矿井水处理站; 絮凝沉淀+D滤+深度反渗透. MF0010; KJS02; D滤; 矿井水处理站; 絮凝沉淀+D滤+深度反渗透. MF0011; KJS03; 深度反渗透; 矿井水处理站; 絮凝沉淀+D滤+深度反渗透. MF0012; SHS01; 调节池; 生活污水处理站; AAO. MF0013; SHS02; 生化池; 生活污水处理站; AAO. MF0014; SHS03; 产品水池; 生活污水处理站; AAO.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TW001; 恶臭治理系统; 二氧化氯发生器. TA002; TA002; 低氮燃烧. TA003; TA003; 低氮燃烧. TA004; TA001; 低氮燃烧. TA005; TA006; 低氮燃烧. TA006; TA005; 低氮燃烧. TA007; TA004; 低氮燃烧.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW002; 沉淀. TW001; TW002; 厌氧好氧工艺法（A/O法）. TW002; TW001; 生产废水预处理设施; 深度处理-反渗透. TW002; TW001; 生产废水预处理设施; 一级处理-沉淀. TW002; TW001; 生产废水预处理设施; 一级处理-过滤. TW002; TW001; 生产废水预处理设施,其他; D滤.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA002; 二号锅炉排放口; 主要排放口. DA002; DA003; 三号锅炉排放口; 主要排放口. DA003; DA001; 一号锅炉排放口; 主要排放口. DA004; DA006; 六号锅炉排放口; 主要排放口. DA005; DA005; 五号锅炉排放口; 主要排放口. DA006; DA004; 四号锅炉排放口; 主要排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 矿井水排口; 主要排放口-总排口. DW002; DW003; 雨水排口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0012; SHS01; 调节池. MF0013; SHS02; 生活污水治理. MF0014; SHS03; 产品水池.