宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会

行政处罚决定书

宁东管罚字〔2024〕34号

当事人名称：宁夏宁东水务有限责任公司

法定代表人：吴占荣

统一社会信用代码：916400007508261198

地址/住址：宁东镇任家庄路宁东火车站对面

我委于2024年7月19日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下生态环境违法行为：

调阅你公司排污许可证（证书编号：916400007508261198001U）显示，回用水排放口（DA001）总磷排放许可限值为0.5mg/L，总氮排放许可限值为15 mg/L，调阅你公司2024年6月28日至7月10日回用水排放口（DA001）在线监测设施日均值历史数据，发现6月28日总磷日均值0.591mg/L；6月29日总磷日均值0.626mg/L，总氮日均值15.22mg/L；6月30日总氮日均值15.681mg/L；7月1日总氮日均值16.433mg/L；7月2日总氮日均值16.827mg/L；7月3日总氮日均值15.239mg/L；7月7日总氮日均值15.595mg/L；7月9日总磷日均值0.758mg/L；7月10日总磷日均值0.645mg/L；以上数值超过你公司排污许可证要求的总磷排放限值0.5mg/L和总氮排放限值15 mg/L，总磷最大超标倍数为0.516倍，总氮最大超标倍数为0.1218倍。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2024年7月19日你公司提供营业执照复印件1份、授权委托书1份、吴占荣、刘荣蓬居民身份证复印件各1份，证明你公司生产经营主体、负责人、授权委托人的身份；

2.2024年7月19日宁东能源化工基地管委会现场检查（勘察）笔录1份，证明我委环境执法人员在你公司现场检查，回用水排放口（DA001）在线监测历史数据显示，2024年6月28日至7月10日存在超标排放行为。

3.2024年7月19日宁东能源化工基地管委会调查询问笔录1份，证明你公司被授权委托人配合我委开展调查询问工作。

4.宁夏宁东水务有限责任公司排污许可证排放口和排放许可限值相关内容复印件1份，证明你公司回用水排放口（DA001）总磷排放许可限值为0.5mg/L，总氮排放许可限值为15 mg/L。

5.宁夏宁东水务有限责任公司回用水排放口（DA001）在线监测设备巡检维护记录表复印件6份，证明你公司在2024年6月28日至7月10日期间回用水排放口（DA001）在线监测设备正常运行。

6.《宁夏宁东水务有限责任公司总排口固定污染源在线监测系统验收报告》复印件1份，证明你公司回用水排放口（DA001）在线监测设备通过验收，监测数据有效。

7.宁夏宁东水务有限责任公司回用水排放口（DA001）在线监测2024年6月19日至7月18日历史数据1份，证明你公司2024年6月28日至7月10日期间在线监测数据超过排放限值。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

我委于2024年12月4日以《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕18号）告知你公司有陈述、申辩和听证权，你公司自收到《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕18号）之日起5日内未向我委报送陈述、申辩材料，未提出听证申请，我委视为放弃陈述、申辩及听证权利。

以上事实，有我委《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕18号）及《送达回证》为证。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”规定，按照《自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用标准》水污染防治类第6项“排放水污染物超过排放标准1倍以内或总量超标10%以内的，属于简化管理的，处10万元以上20万元以下罚款”的裁量标准，我委决定对你公司处以如下行政处罚：罚款壹拾万元整（¥ 100000.00元）。

限于接到本处罚决定书之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款，预期不缴纳罚款的，我委可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

开户银行：交通银行宁东支行

收款账户：宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政资金收入集中户（宁东镇）

收款账号：641301104018010008172

你公司如不服本处罚决定，可在收到本决定书之日起六十日内向宁夏回族自治区人民政府申请行政复议，也可在六个月内向银川铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定书的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我委将依法申请人民法院强制执行。

联系人：徐希尧

联系电话：0951-5918619

地 址：宁东镇中心区长城路宁东企业总部大楼9楼910室

邮政编码：750411

宁东能源化工基地管理委员会

2024年12月13日