宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会

行政处罚决定书

宁东管罚字〔2024〕36号

宁夏利和汇通乙炔化工有限公司：

统一社会信用代码：91641200MA76EWNG6P

法定代表人：陈建学

地址：宁夏宁东镇临河工业园区A区

我委于2024年7月18日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下生态环境违法行为：现场检查，你公司处于生产状态，生产负荷为70%，调阅宁夏宝塔联合化工有限公司排污许可证，废气排放口共8个，其中煤粉站排放口（DA001）、筛分配料站地面除尘器排放口（DA002）、筛分配料站地面1#除尘器排放口（DA003）、筛分配料站地面2#除尘器排放口（DA004）、1#电石炉车间尾气排放口（DA005）、2#电石炉车间尾气排放口（DA006）要求手工监测，兰炭烘干窑废气排放口（DA007）安装在线监测设备。2024年1月，你公司制定了自行监测方案，2024年6月26日，你公司与宁夏华正监测技术有限公司签订自行监测服务合同，并于2024年6月28日至7月4日开展了第二季度自行监测，宁夏华正监测技术有限公司2024年7月9日出具了《检测报告 宁夏宝塔联合化工有限公司2024年自行检测（第二季度+上半年测）》（宁华委检字2024（263-01）号），2024年第一季度未开展自行监测工作。以上事实，有以下主要证据证明。1.2024年7月18日你公司提供营业执照复印件1份、授权委托书1份、陈建学、陆德刚居民身份证复印件各1份，证明你公司生产经营主体、负责人、授权委托人的身份；2.2024年7月18日宁东能源化工基地管委会现场检查（勘察）笔录1份及照片，证明我委环境执法人员在你公司现场检查，兰炭烘干烘干窑废气排放口（DA007）在线监测站房内无校准、巡检、易耗品更换等相关记录。3.2024年7月18日宁东能源化工基地管委会调查询问笔录1份，证明你公司被授权委托人配合我委开展调查询问工作。4.2024年7月18日提取你公司排污许可证关于自行监测要求相关内容复印件1份，证明你公司兰炭烘干窑废气排放口（DA007）要求自行监测方式和频次。5.2024年7月18日提取你公司与宁夏宝塔联合化工有限公司签订的租赁合同复印件1份，证明你公司与宁夏宝塔联合化工有限公司的关系。6.2024年7月18日提取宁夏宝塔联合化工有限公司排污许可证排放口和自行监测相关内容复印件1份，你公司2024年企业自行监测方案复印件1份，证明你公司自行监测工作内容。7.2024年7月18日提取你公司签订的《检测服务合同（合同编号：HZHT2024062601）》复印件1份，宁夏华正监测技术有限公司出具的《检测报告 宁夏宝塔联合化工有限公司2024年自行检测（第二季度+上半年测）》（宁华委检字2024（263-01）号）复印件1份，证明你公司2024年第二季度开展了自行监测工作。8.2024年7月18日我委提供执法人员的执法证复印件2份，证明我委现场检查人员具有执法资格。你公司上述行为违反了《排污许可管理条例》第十九条“排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年”的规定。

我委于2024年11月28日以《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕22号）告知你公司有陈述、申辩和听证权，你公司自收到《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕22号）之日起5日内未向我委报送陈述、申辩材料，未提出听证申请，我委视为放弃陈述、申辩及听证权利。

以上事实，有我委《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕22号）及《送达回证》为证。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第五项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（五）未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测”的规定，按照《宁夏回族自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用标准》环境行政许可类第13项“制定了自行监测方案，并按照监测方案进行了监测，但监测不符合规定的处2万元以上6万元以下罚款”的处罚裁量标准，我委决定对你公司处以如下行政处罚：罚款叁万元整（¥ 30000.00元）。

限于接到本处罚决定书之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款，预期不缴纳罚款的，我委可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

开户银行：交通银行宁东支行

收款账户：宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政资金收入集中户（宁东镇）

收款账号：641301104018010008172

你公司如不服本处罚决定，可在收到本决定书之日起六十日内向宁夏回族自治区人民政府申请行政复议，也可在六个月内向银川铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定书的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我委将依法申请人民法院强制执行。

联系人：徐希尧

联系电话：0951-5918619

地 址：宁东镇中心区长城路宁东企业总部大楼9楼910室

邮政编码：750411

宁东能源化工基地管理委员会

2024年12月13日