宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会

行政处罚决定书

宁东管罚字〔2024〕38号

宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司：

法定代表人：冷向阳

统一社会信用代码：91641200MA7743BJ1C

地址：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专线西侧

一、环境违法事实和证据

我委于2024年7月15日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下环境违法行为：

现场检查发现雨水排放口（DW002）阀门处于打开状态，雨水排放口（DW002）有废水排出，进入煤化工园区雨水管网，最终流入边沟（水洞沟）。宁东基地环境监测站对雨水排放口（DW002）废水进行了采样。《监测报告单》（样品编号：W2407W15- W2407W16）数据显示，雨水排放口（DW002）化学需氧量：138mg/L、氨氮8.8mg/L，调阅相关资料确认，2021年6月29日，首次发放排污许可证，编号91641200MA7743BJ1C001V，有效期限：自2021年06月29日至2026年06月28日止，有2个排放口，生活污水排放口（DW001）污水送宁东基地煤化工园区污水处理厂处理，雨水排放口（DW002）雨水受纳水体水洞沟，执行地表水环境质量标准（GB 3838-2002 ）Ⅳ类，化学需氧量30mg/L、氨氮1.5mg/L。除生活污水外，其他废水经处理全部回用不外排。经核实，雨水排放口（DW002）排放的水是你公司西门雨水缓冲池溢流后的废水，应进入污水处理站处理。存在废水排放去向不符合排污许可证要求。

以上事实，有以下主要证据证明。

1.2024年7月15日提取营业执照复印件1份、授权委托书1份、冷向阳、张亮居民身份证复印件各1份，证明你公司生产经营主体、负责人、授权委托人的身份；

2.2024年7月15日宁东能源化工基地管委会现场检查（勘察）笔录1份，现场照片证据3份，证明我委环境执法人员现场检查雨水排放口（DW002）废水排放情况。宁东基地环境监测站对你公司雨水排放口（DW002）开展水质监测采样。

3.2024年7月15日宁东能源化工基地管委会调查询问笔录1份，证明你公司授权委托人接受我委环境执法人员调查询问。

4.2024年7月16日宁东能源化工基地环境监测站监测报告单（样品编号：W2407W15- W2407W16）1份，证明你公司雨水排放口（DW002）排放废水污染物浓度。

5.2024年7月16日宁东能源化工基地管委会调查询问笔录1份，证明你公司收到监测报告单（样品编号：W2407W15- W2407W16）

6.2024年7月16日提取宁夏泰和污水二期日常检测指标一览表，证明你公司废水指标情况

7.2024年7月16日提取排污许可证（节选）相关内容复印件，证明你公司雨水排放口（DW002）排污许可要求。

8.2024年7月16日提取《关于宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司高性能对位芳纶项目环境影响报告书的批复》（宁东管（环）〔2018〕100 号）、《关于宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司资源再生水循环利用项目环境影响报告表的批复》（宁东管（环）〔2020〕53 号），证明你公司废水经处理全部回用，不外排。

9.2024年7月15日提供执法人员的执法证复印件2份，证明我委现场检查人员具有执法资格。

你公司上述行为违反了《排污许可管理条例》第十八条第二款“污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向应当与排污许可证规定相符”的规定。

我委于2024年12月9日告知你公司违法事实，处罚依据和拟作出的行政处罚，并告知该公司有权进行陈述、申辩及听证，你公司自收到《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字［2024］17号）之日起5日内未向我委报送陈述、申辩材料，未提出听证申请，我委视为放弃陈述、申辩及听证权利。

以上事实，有我委《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字［2024］17号）及《送达回证》为证。

二、行政处罚的依据、种类

依据《排污许可管理条例》第三十六条“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（二）污染物排放方式或者排放去向不符合排污许可证规定”规定，参照《宁夏回族自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用标准》一、环境行政许可类（一）排污许可管理条例第10项“排放一般污染物，污染物排放不符合相关标准或排放有毒有害污染物，污染物排放符合相关标准的，处6万元以上10万元以下罚款”的裁量标准，我委决定对你公司罚款十万元。

三、行政处罚决定的履行方式和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起15日内将罚款缴至指定银行和账号，逾期不缴纳罚款，我委将每日按罚款数额的3%依法加处罚款。

开户银行：交通银行宁东支行

收款账户：宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政资金收入集中户（宁东镇）

收款账号：641301104018010008172

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

你公司如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向宁夏回族自治区人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起6个月内向银川铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本决定书的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本决定的，我委将依法申请人民法院强制执行。

联系人：袁庆丰

联系电话：0951-5918616

地 址：宁东镇中心区长城路宁东企业总部大楼9楼910室

邮政编码：750411

宁东能源化工基地管理委员会

2024年12月20日