
宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会

行政处罚决定书

宁东管罚字〔2025〕2号
宁夏宝利新能源有限公司：

法定代表人：张志宏

统一社会信用代码：91641200344196879A

地址：宁夏宁东基地化工新材料园区四号路以西、二号路以北

我委环境执法人员根据生态环境部检查反馈问题线索于2024年12月6日对你公司进行执法检查，发现你公司存在以下环境违法行为：

现场检查发现：排污许可证要求你公司污水通过排污口输送至宁夏畅亿清洁能源有限责任公司污水处理站进行处理，在宁夏畅亿清洁能源有限责任公司污水外排口处对污水进行监测，监测因子分别为：pH值、化学需氧量、氨氮、石油类、总氮、五日生化需氧量、总氰化物、悬浮物、溶解性总固体、总磷、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、挥发酚、总钒、总镍、硫化物、总有机碳、苯酚、苯并a芘、苯、甲苯。现场检查发现宁夏畅亿清洁能源有限责任公司2024年1月份和5月份自行监测报告中，缺少苯酚、苯并a芘、苯、甲苯监测因子。8月份自行监测报告中缺少化学需氧量、氨氮、总氮、溶解性总固体、总磷、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、总钒、总镍、石油类、苯酚、苯并a芘、苯、甲苯等监测因子。12月份自行监测报告中监测因子没有缺失。你公司作为排污许可证重点管理单位存在未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测的环境违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2024年12月6日，宁夏宝利新能源有限公司提供的营业执照复印件、法定代表人及受委托代理人居民身份证复印件各1份，证明行政相对人主体资格及相关人员身份；

2.2024年12月6日，宁夏宝利新能源有限公司提供的《授权委托书》原件1份，证明王天齐获得宁夏宝利新能源有限公司有限公司生态环境工作事宜的特别授权；

3.2024年12月6日，宁东能源化工基地管委会现场检查（勘察）笔录1份，证明执法人员对你公司现场检查情况；

4.2024年12月24日，宁东能源化工基地管委会调查询问笔录1份，证明你公司违法事实；

5.2024年12月24日，宁夏宝利新能源有限公司提供的《关于宁夏宝利新能源有限公司煤焦油及低碳烷烃循环综合利用及升级改造项目环境影响报告书的批复》宁东管（环）〔2019〕112号1份，证明你公司环境影响评价书要求三类污水分别通过三个排污口输送至宁夏畅亿清洁能源有限责任公司污水处理站进行处理，在宁夏畅亿清洁能源有限责任公司污水外排口处对三类污水分别进行监测；

6.2024年12月24日，宁夏宝利新能源有限公司提供的2021年版《排污许可证（副本）》封面和内容节选复印件1份，证明排污许可证对你公司废水监测因子、频次、检测口的要求；

7.2024年12月24日，宁夏宝利新能源有限公司提供的2024年版《排污许可证（副本）》封面和内容节选复印件1份，证明你公司于12月对排污许可证进行了变更，但排污许可对废水监测因子、频次、检测口的要求未发生改变；

8.2024年12月24日，宁夏宝利新能源有限公司提供的宁夏鲲鹏清洁能源有限公司和宁夏宝利新能源有限公司签订的《公用工程供用协议》1份，证明你公司污水在2022年1月1日至2024年8月1日期间由宁夏鲲鹏清洁能源有限公司负责处理；

9.2024年12月24日，宁夏宝利新能源有限公司提供的《宁夏畅亿清洁能源有限责任公司  宁夏宝利新能源有限公司 供能结算协议》1份，证明你公司污水由宁夏畅亿清洁能源有限责任公司负责处理；

10.2024年12月24日，宁夏宝利新能源有限公司提供的《宁夏宝利新能源有限公司有限公司2024年度自行监测方案》1份，证明你公司按照排污许可证要求制定了自行监测方案；

11.2024年12月24日，宁夏宝利新能源有限公司提供的宁夏畅亿清洁能源有限责任公司《2024年度自行监测方案》1份，证明宁夏畅亿清洁能源有限责任公司自行监测方案中废水监测因子包含了你公司需要监测的因子；

12.2024年12月25日，宁夏宝利新能源有限公司提供的《宁夏畅亿清洁能源有限责任公司2024年1月份第一季度环境自行监测》、《宁夏畅亿清洁能源有限责任公司2024年5月份第二季度环境自行监测》、《宁夏畅亿清洁能源有限责任公司2024年8月份第三季度环境自行监测》》检测报告各1份，证明宁夏畅亿清洁能源有限责任公司2024年1月份和5月份自行监测报告中，缺少苯酚、苯并a芘、苯、甲苯监测因子。8月份自行监测报告中缺少化学需氧量、氨氮、总氮、溶解性总固体、总磷、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、总钒、总镍、石油类、苯酚、苯并a芘、苯、甲苯等监测因子。

13.2024年12月25日，宁夏宝利新能源有限公司提供的《宁夏畅亿清洁能源有限责任公司污水外排口检测项目》检测报告1份，证明宁夏畅亿清洁能源有限责任公司在2024年12月按照排污许可证要求对所有监测因子开展了自行监测；

14.2024年12月25日，宁东能源化工基地管委会生态环境局执法人员王勇、李智提供的《中华人民共和国行政执法证》复印件各1份，证明本案2名执法人员身份和资格的情况。

你公司上述行为违反了《排污许可管理条例》第十九条第一款“排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年”的规定。

我委于2025年1月26日以《行政处罚事先告知书》（宁东管罚告字〔2025〕2号）告知你公司陈述申辩权和听证权。你公司自收到之日起5日内未向我委报送陈述、申辩材料，未提出听证申请，我委视为放弃陈述、申辩及听证权利。

鉴于你公司已于2024年12月在宁夏畅亿清洁能源有限责任公司污水外排口进行了监测，且监测因子齐全，检测结果合格。依据《排污许可管理条例》第三十六条第五项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（五）未按照排污许可规定制定自行监测方案并开展自行监测”的规定。参照《自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用标准》对本条本项的裁量基准“制定了自行监测方案，并按照监测方案进行了监测，但监测不符合规定的，处2万元以上6万元以下的罚款”及《自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用规则》第九条第一项“当事人具有下列情形之一的，应当依法从轻或减轻行政处罚：1.主动消除或者减轻生态环境违法行为危害后果的”的处罚裁量标准，我委决定对你公司作出如下行政处罚：罚款贰万元整（¥20000.00元）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我委可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

开户银行：交通银行宁东支行

收款账户：宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政资金收入集中户（宁东镇）

收款账号：641301104018010008172

你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向宁夏回族自治区人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向银川铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我委将依法申请人民法院强制执行。

                   宁东能源化工基地管理委员会

2025年2月28日

PAGE  

