
宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会

行政处罚决定书

宁东管罚字〔2025〕7号
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司羊场湾煤矿：

法定代表人：王成

统一社会信用代码：91640000715020726Q

地址：宁夏银川市灵武市宁东镇羊场湾煤矿

2025年3月3日，宁东能源化工基地管委会环境执法人员依据重点排污单位超标异常电子告知与督办平台推送超标信息，对你公司执法检查发现：你公司废水经处理后排至圆疙瘩湖，在线监测数据氨氮日均值2025年1月26日为2.541mg/L，排放量7750m³，超过许可排放浓度0.7倍；1月28日为1.858mg/L，排放量7465m³，超过许可排放浓度0.2倍；2月4日为3.373mg/L，排放量5691m³，超过许可排放浓度1.2倍；2月5日为4.396mg/L，排放量7919m³，超过许可排放浓度1.9倍；2月9日为1.95mg/L，排放量5862m³，超过许可排放浓度0.3倍；2月11日为3.006mg/L，排放量7846m³，超过许可排放浓度1.0倍；2月12日为3.025mg/L，排放量3796m³，超过许可排放浓度1.0倍；2月13日为2.842mg/L，排放量3340m³，超过许可排放浓度0.9倍；2月15日为1.992mg/L，排放量8230m³，超过许可排放浓度0.3倍。共累计9天超过氨氮许可浓度1.5mg/L排放废水，其中最大值为4.396mg/L，超过许可排放浓度1.9倍，你公司存在超过许可排放浓度排放水污染物的环境违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年3月3日，宁东能源化工基地管委会现场检查（勘察）笔录1份，证明执法人员对你公司现场检查情况；
2.2025年3月4日，宁东能源化工基地管委会调查询问笔录2份，证明你公司违法事实；

3.2025年3月3日，你公司提供的《关于神华宁夏媒业集团有限责任公司羊场湾煤矿一分区煤矿项目现状环保备案意见的函》1份，证明你公司水排至圆疙瘩湖；
4.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司羊场湾煤矿排污许可证节选1份，证明你公司属于简化管理和水污染物排放去向及污染物指标限值；
5.2025年3月3日，现场照片证据3份，证明你公司矿井水在线监控显示氨氮超过许可排放浓度，废水排至圆疙瘩湖；

6.2025年3月3日，你公司提供的《关于印发水务分公司（水务管理中心）及供电分公司经营范围及职责界面的通知》1份，证明你公司污水处理由宁煤公司内部水务分公司运营管理；

7.2025年3月3日，你公司提供的《水污染源在线监测系统月统计表》1份，证明你公司废水氨氮值超过许可排放浓度；

8.2025年3月3日，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司水务分公司提供的《2025年外排圆疙瘩湖监测报表》1份，证明国家能源集团宁夏煤业有限责任公司羊场湾煤矿废水超过许可排放浓度期间排至圆疙瘩湖；
9.2025年3月3日，你公司提供的《矿井水排放口在线监测设施验收备案资料》《废水自动监测设备巡检维护记录》和《废水比对检测报告（1月）》，证明你公司废水在线监测设备正常运行；

10.2025年3月28日，宁东能源化工基地管委会补充调查询问笔录1份，证明你公司违法事实；

11.2025年3月28日，你公司提供的《废水比对检测报告（2月）》1份，证明你公司废水在线监测设备正常运行；
12.你公司营业执照复印件1份、法定代表人身份证复印件1份、授权委托书1份、被委托人身份证复印件1份，证明你公司的主体资格以及被委托人的身份；
13.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司水务分公司营业执照复印件1份、法定代表人身份证复印件1份、授权委托书1份、被委托人身份证复印件1份，证明被委托人的身份；
14.宁东能源化工基地管委会生态环境局执法人员马伏龙、袁庆丰执法证复印件2份，证明执法人员身份和资格。

你公司上述行为违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放”的规定。

我委于2025年5月26日以《行政处罚事先告知书》（宁东管罚告字〔2025〕8号）告知你公司陈述申辩权和听证权。你公司自收到之日起5日内未向我委报送陈述、申辩材料，未提出听证申请，我委视为放弃陈述、申辩及听证权利。

依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（一）超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物”规定，参照《宁夏回族自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用标准》环境行政许可类第5项“排放的污染物浓度超过排放标准1倍以上2倍以内，属于简化管理的，处30万元以上40万元以下罚款”的处罚裁量标准，你公司属于简化管理，我委决定对你公司作出如下行政处罚：罚款叁拾玖万元整（¥ 390000.00元）。
限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我委可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

开户银行：交通银行宁东支行

收款账户：宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政资金收入集中户（宁东镇）

收款账号：641301104018010008172

你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向宁夏回族自治区人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向银川铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我委将依法申请人民法院强制执行。

                   宁东能源化工基地管理委员会

2025年6月5日


PAGE  


